## Tabelle1
ID | TR | time | blood flow | dialysate flow | detector | reference | absorbance | kv factor | ncKt/V | spKt/V | spURR | eKt/V | eURR
15 | 15 | 6.4667 | 350 | 470 | 1071 | 9780 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 10.2 | 350 | 490 | 1277 | 9833 | 1.638 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 12 | 0 | 0
15 | 15 | 12.7 | 350 | 490 | 1327 | 9842 | 1.621 | 0 | 0.11 | 0.11 | 10 | 0 | 0
15 | 15 | 15.9333 | 350 | 490 | 1651 | 9825 | 1.585 | 0 | 0.12 | 0.12 | 12 | 0 | 0
15 | 15 | 19 | 350 | 490 | 1552 | 9799 | 1.55 | 0 | 0.14 | 0.15 | 13 | 0 | 0
15 | 15 | 22.0333 | 350 | 490 | 1628 | 9801 | 1.532 | 0 | 0.15 | 0.16 | 14 | 0 | 0
15 | 15 | 25.1333 | 350 | 490 | 1793 | 9853 | 1.495 | 0 | 0.17 | 0.18 | 16 | 0 | 0
15 | 15 | 28.2667 | 350 | 490 | 1856 | 9805 | 1.471 | 0 | 0.18 | 0.19 | 18 | 0 | 0
15 | 15 | 30.6667 | 350 | 490 | 2187 | 9849 | 1.442 | 0 | 0.2 | 0.21 | 19 | 0 | 0
15 | 15 | 33.7 | 350 | 490 | 2080 | 9844 | 1.422 | 0 | 0.22 | 0.23 | 21 | 0.01 | 1
15 | 15 | 36.9333 | 350 | 490 | 2160 | 9811 | 1.406 | 0 | 0.23 | 0.24 | 22 | 0.03 | 3
15 | 15 | 40.0333 | 350 | 490 | 2303 | 9845 | 1.378 | 0 | 0.24 | 0.26 | 23 | 0.05 | 5
15 | 15 | 43.2 | 350 | 490 | 2405 | 9847 | 1.36 | 0 | 0.26 | 0.28 | 24 | 0.07 | 7
15 | 15 | 46.2667 | 350 | 490 | 2766 | 9812 | 1.337 | 0 | 0.27 | 0.29 | 25 | 0.09 | 9
15 | 15 | 48.9 | 350 | 490 | 2656 | 9805 | 1.316 | 0 | 0.29 | 0.31 | 26 | 0.11 | 10
15 | 15 | 52.2333 | 350 | 490 | 2688 | 9849 | 1.311 | 0 | 0.3 | 0.32 | 27 | 0.12 | 12
15 | 15 | 55.3333 | 350 | 490 | 2877 | 9843 | 1.285 | 0 | 0.31 | 0.33 | 28 | 0.14 | 13
15 | 15 | 58.2667 | 350 | 490 | 2959 | 9846 | 1.269 | 0 | 0.32 | 0.35 | 29 | 0.16 | 15
15 | 15 | 61.3 | 350 | 490 | 3535 | 9839 | 1.246 | 0 | 0.34 | 0.36 | 30 | 0.18 | 16
15 | 15 | 64.3667 | 350 | 490 | 3279 | 9849 | 1.224 | 0 | 0.35 | 0.38 | 32 | 0.19 | 18
15 | 15 | 67.5 | 350 | 490 | 3360 | 9802 | 1.213 | 0 | 0.36 | 0.4 | 33 | 0.21 | 19
15 | 15 | 72.8667 | 350 | 490 | 3456 | 9806 | 1.201 | 0 | 0.38 | 0.42 | 34 | 0.24 | 21
15 | 15 | 76 | 350 | 490 | 3694 | 9807 | 1.173 | 0 | 0.4 | 0.43 | 35 | 0.26 | 23
15 | 15 | 79.3333 | 350 | 490 | 3702 | 9838 | 1.171 | 0 | 0.4 | 0.44 | 36 | 0.27 | 24
15 | 15 | 82.3667 | 350 | 490 | 3728 | 9849 | 1.17 | 0 | 0.41 | 0.45 | 36 | 0.28 | 24
15 | 15 | 85.4 | 350 | 490 | 3830 | 9850 | 1.157 | 0 | 0.42 | 0.46 | 37 | 0.3 | 25
15 | 15 | 87.8667 | 350 | 490 | 4001 | 9812 | 1.136 | 0 | 0.43 | 0.48 | 38 | 0.31 | 27
15 | 15 | 90.8333 | 350 | 490 | 4144 | 9805 | 1.119 | 0 | 0.44 | 0.49 | 38 | 0.32 | 27
15 | 15 | 97.55 | 350 | 480 | 4304 | 9804 | 1.106 | 0 | 0.46 | 0.51 | 40 | 0.35 | 29
15 | 15 | 100.4833 | 350 | 480 | 4597 | 9843 | 1.078 | 0 | 0.47 | 0.52 | 40 | 0.36 | 30
15 | 15 | 106.2667 | 350 | 480 | 4972 | 9838 | 1.046 | 0 | 0.49 | 0.55 | 42 | 0.39 | 32
15 | 15 | 111.9167 | 350 | 480 | 4853 | 9848 | 1.055 | 0 | 0.5 | 0.57 | 43 | 0.41 | 34
15 | 15 | 114.9333 | 350 | 480 | 5011 | 9838 | 1.04 | 0 | 0.51 | 0.58 | 44 | 0.43 | 35
15 | 15 | 117.9 | 350 | 490 | 5143 | 9850 | 1.029 | 0 | 0.52 | 0.59 | 44 | 0.44 | 35
15 | 15 | 120.9333 | 350 | 480 | 5808 | 9842 | 1.003 | 0 | 0.53 | 0.6 | 45 | 0.45 | 36
15 | 15 | 124.0333 | 350 | 480 | 5471 | 9834 | 1.002 | 0 | 0.54 | 0.61 | 46 | 0.46 | 37
15 | 15 | 127.0667 | 350 | 480 | 5584 | 9815 | 0.994 | 0 | 0.55 | 0.62 | 46 | 0.48 | 38
15 | 15 | 130.2333 | 350 | 480 | 5776 | 9844 | 0.978 | 0 | 0.56 | 0.64 | 47 | 0.49 | 38
15 | 15 | 133.4667 | 350 | 480 | 5920 | 9847 | 0.968 | 0 | 0.57 | 0.65 | 47 | 0.5 | 39
15 | 15 | 135.5667 | 350 | 480 | 6637 | 9850 | 0.939 | 0 | 0.58 | 0.66 | 48 | 0.52 | 40
15 | 15 | 141.9333 | 350 | 480 | 6719 | 9849 | 0.913 | 0 | 0.6 | 0.69 | 50 | 0.54 | 42
15 | 15 | 145.1 | 350 | 480 | 7040 | 9842 | 0.892 | 0 | 0.62 | 0.7 | 50 | 0.56 | 43
15 | 15 | 148.3333 | 350 | 480 | 7135 | 9845 | 0.887 | 0 | 0.63 | 0.72 | 51 | 0.57 | 43
15 | 15 | 151.5 | 350 | 480 | 7504 | 9845 | 0.878 | 0 | 0.64 | 0.73 | 52 | 0.59 | 44
15 | 15 | 154.6 | 350 | 480 | 7520 | 9808 | 0.864 | 0 | 0.66 | 0.75 | 53 | 0.61 | 45
15 | 15 | 159.8667 | 350 | 480 | 7504 | 9808 | 0.865 | 0 | 0.68 | 0.78 | 54 | 0.63 | 47
15 | 15 | 163.0333 | 350 | 480 | 7698 | 9850 | 0.851 | 0 | 0.69 | 0.79 | 54 | 0.64 | 47
15 | 15 | 166.2667 | 350 | 480 | 8440 | 9847 | 0.814 | 0 | 0.7 | 0.81 | 55 | 0.66 | 48
15 | 15 | 171.6667 | 350 | 480 | 8448 | 9848 | 0.818 | 0 | 0.72 | 0.83 | 56 | 0.69 | 49
15 | 15 | 174.8333 | 350 | 480 | 8421 | 9849 | 0.815 | 0 | 0.73 | 0.85 | 57 | 0.7 | 50
15 | 15 | 178.0333 | 350 | 480 | 8624 | 9849 | 0.805 | 0 | 0.74 | 0.86 | 57 | 0.72 | 51
15 | 15 | 181.1667 | 350 | 480 | 8843 | 9812 | 0.794 | 0 | 0.76 | 0.88 | 58 | 0.73 | 52
15 | 15 | 184.1667 | 350 | 480 | 8960 | 9842 | 0.788 | 0 | 0.77 | 0.89 | 59 | 0.74 | 52
15 | 15 | 187.2333 | 350 | 480 | 9072 | 9840 | 0.784 | 0 | 0.78 | 0.9 | 59 | 0.76 | 53
15 | 15 | 190.4333 | 350 | 480 | 9313 | 9849 | 0.771 | 0 | 0.79 | 0.92 | 60 | 0.77 | 54
15 | 15 | 192.6333 | 350 | 480 | 9455 | 9803 | 0.764 | 0 | 0.8 | 0.93 | 60 | 0.79 | 54
15 | 15 | 195.8 | 350 | 480 | 10204 | 9844 | 0.733 | 0 | 0.81 | 0.94 | 61 | 0.8 | 55
15 | 15 | 201.8667 | 350 | 480 | 10073 | 9837 | 0.737 | 0 | 0.83 | 0.97 | 62 | 0.83 | 56
15 | 15 | 204.9667 | 350 | 480 | 10367 | 9847 | 0.724 | 0 | 0.84 | 0.99 | 62 | 0.84 | 57
15 | 15 | 208.0333 | 350 | 480 | 10559 | 9836 | 0.717 | 0 | 0.85 | 1 | 63 | 0.86 | 57
15 | 15 | 211.1333 | 350 | 480 | 10555 | 9785 | 0.71 | 0 | 0.87 | 1.02 | 63 | 0.87 | 58
15 | 15 | 214.3333 | 350 | 480 | 10894 | 9842 | 0.703 | 0 | 0.88 | 1.03 | 64 | 0.88 | 58
15 | 15 | 217.5 | 350 | 480 | 11396 | 9843 | 0.685 | 0 | 0.89 | 1.04 | 64 | 0.9 | 59
15 | 15 | 220.5 | 350 | 480 | 11568 | 9846 | 0.676 | 0 | 0.9 | 1.06 | 65 | 0.91 | 60
15 | 15 | 222.5667 | 350 | 480 | 11710 | 9838 | 0.671 | 0 | 0.91 | 1.07 | 65 | 0.93 | 60
15 | 15 | 225.7667 | 350 | 480 | 12175 | 9848 | 0.655 | 0 | 0.92 | 1.09 | 66 | 0.94 | 61
15 | 15 | 232.0667 | 350 | 480 | 12112 | 9849 | 0.658 | 0 | 0.94 | 1.12 | 67 | 0.97 | 62
15 | 15 | 235.1667 | 350 | 480 | 12228 | 9803 | 0.653 | 0 | 0.96 | 1.13 | 67 | 0.99 | 62
15 | 15 | 238.3333 | 350 | 480 | 12626 | 9845 | 0.64 | 0 | 0.97 | 1.14 | 68 | 1 | 63
18 | 12 | 5.5667 | 280 | 520 | 4028 | 11726 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 12 | 8.25 | 280 | 520 | 4704 | 11809 | 1.071 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 15 | 0 | 0
18 | 12 | 11.4833 | 280 | 510 | 4991 | 11798 | 1.041 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0 | 0
18 | 12 | 14.0833 | 280 | 520 | 5424 | 11798 | 1.005 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 17 | 0 | 0
18 | 12 | 17.5833 | 280 | 510 | 5823 | 11796 | 0.977 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 19 | 0 | 0
18 | 12 | 20.1 | 280 | 520 | 6201 | 11802 | 0.95 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 21 | 0 | 0
18 | 12 | 23.3167 | 280 | 520 | 6431 | 11802 | 0.931 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | 23 | 0 | 0
18 | 12 | 26.6833 | 280 | 520 | 6639 | 11797 | 0.918 | 0.01 | 0.26 | 0.27 | 24 | 0 | 0
18 | 12 | 29.1167 | 280 | 520 | 7044 | 11801 | 0.892 | 0 | 0.28 | 0.29 | 25 | 0 | 0
18 | 12 | 32.3833 | 280 | 520 | 7428 | 11807 | 0.87 | 0 | 0.3 | 0.32 | 27 | 0 | 0
18 | 12 | 34.9167 | 280 | 520 | 7712 | 11799 | 0.854 | 0 | 0.32 | 0.33 | 28 | 0.02 | 2
18 | 12 | 38.15 | 280 | 520 | 8000 | 11802 | 0.837 | 0 | 0.34 | 0.36 | 30 | 0.05 | 5
18 | 12 | 41.4333 | 280 | 520 | 8194 | 11804 | 0.829 | 0 | 0.35 | 0.37 | 31 | 0.08 | 7
18 | 12 | 44.2167 | 280 | 520 | 8639 | 11806 | 0.804 | 0 | 0.37 | 0.39 | 32 | 0.1 | 10
18 | 12 | 47.6667 | 280 | 510 | 8799 | 11808 | 0.796 | 0 | 0.38 | 0.41 | 33 | 0.12 | 12
18 | 12 | 50.35 | 280 | 520 | 9247 | 11808 | 0.778 | 0 | 0.4 | 0.43 | 35 | 0.15 | 14
18 | 12 | 52.9833 | 280 | 520 | 9445 | 11819 | 0.765 | 0 | 0.42 | 0.45 | 36 | 0.17 | 16
18 | 12 | 56.35 | 280 | 520 | 9535 | 11807 | 0.762 | 0 | 0.43 | 0.46 | 37 | 0.19 | 17
18 | 12 | 59.0833 | 280 | 520 | 9982 | 11809 | 0.741 | 0 | 0.44 | 0.48 | 38 | 0.21 | 19
18 | 12 | 62.5167 | 280 | 520 | 10308 | 11800 | 0.727 | 0 | 0.46 | 0.5 | 39 | 0.24 | 21
18 | 12 | 66.0167 | 280 | 520 | 11061 | 11817 | 0.696 | 0 | 0.49 | 0.52 | 41 | 0.27 | 23
18 | 12 | 71.1833 | 280 | 520 | 10846 | 11793 | 0.705 | 0 | 0.51 | 0.55 | 42 | 0.3 | 26
18 | 12 | 74.6167 | 280 | 520 | 11168 | 11799 | 0.692 | 0 | 0.52 | 0.57 | 43 | 0.32 | 27
18 | 12 | 77.3167 | 280 | 520 | 11535 | 11797 | 0.678 | 0 | 0.53 | 0.58 | 44 | 0.34 | 29
18 | 12 | 80.55 | 280 | 520 | 12353 | 11805 | 0.65 | 0 | 0.55 | 0.6 | 45 | 0.36 | 30
18 | 12 | 86.4667 | 280 | 520 | 12217 | 11796 | 0.652 | 0 | 0.57 | 0.63 | 46 | 0.4 | 33
18 | 12 | 89.8 | 280 | 520 | 12568 | 11796 | 0.641 | 0 | 0.59 | 0.65 | 47 | 0.42 | 34
18 | 12 | 92.95 | 280 | 520 | 12722 | 11792 | 0.635 | 0 | 0.6 | 0.66 | 48 | 0.43 | 35
18 | 12 | 95.5167 | 280 | 520 | 13058 | 11802 | 0.624 | 0 | 0.61 | 0.68 | 49 | 0.45 | 36
18 | 12 | 98.9333 | 280 | 520 | 13408 | 11793 | 0.612 | 0 | 0.62 | 0.69 | 50 | 0.47 | 37
18 | 12 | 101.65 | 280 | 520 | 13614 | 11792 | 0.606 | 0 | 0.64 | 0.71 | 50 | 0.48 | 38
18 | 12 | 104.3167 | 280 | 520 | 14111 | 11807 | 0.59 | 0 | 0.65 | 0.72 | 51 | 0.5 | 39
18 | 12 | 107.7833 | 280 | 520 | 14158 | 11798 | 0.589 | 0 | 0.66 | 0.74 | 52 | 0.52 | 40
18 | 12 | 110.3167 | 280 | 520 | 14924 | 11793 | 0.568 | 0 | 0.68 | 0.75 | 53 | 0.54 | 41
18 | 12 | 116.35 | 280 | 520 | 15021 | 11794 | 0.564 | 0 | 0.7 | 0.78 | 54 | 0.57 | 43
18 | 12 | 119.85 | 280 | 520 | 15239 | 11799 | 0.557 | 0 | 0.71 | 0.8 | 55 | 0.59 | 44
18 | 12 | 122.55 | 280 | 520 | 15605 | 11800 | 0.547 | 0 | 0.73 | 0.82 | 56 | 0.61 | 45
18 | 12 | 126.0167 | 280 | 520 | 15880 | 11812 | 0.537 | 0 | 0.74 | 0.84 | 56 | 0.63 | 46
18 | 12 | 128.5167 | 280 | 520 | 16015 | 11790 | 0.536 | 0 | 0.75 | 0.85 | 57 | 0.64 | 47
18 | 12 | 131.85 | 280 | 520 | 16173 | 11801 | 0.531 | 0 | 0.77 | 0.87 | 58 | 0.66 | 48
18 | 12 | 134.35 | 280 | 520 | 16513 | 11793 | 0.522 | 0 | 0.78 | 0.88 | 58 | 0.68 | 49
18 | 12 | 137.7167 | 280 | 520 | 16714 | 11798 | 0.517 | 0 | 0.79 | 0.9 | 59 | 0.69 | 50
18 | 12 | 140.35 | 280 | 520 | 17346 | 11789 | 0.501 | 0 | 0.8 | 0.91 | 60 | 0.71 | 51
18 | 12 | 143.7167 | 280 | 520 | 17391 | 11805 | 0.499 | 0 | 0.81 | 0.93 | 60 | 0.73 | 51
18 | 12 | 146.35 | 280 | 520 | 17520 | 11790 | 0.496 | 0 | 0.83 | 0.95 | 61 | 0.74 | 52
18 | 12 | 149.75 | 280 | 520 | 17710 | 11792 | 0.492 | 0 | 0.84 | 0.96 | 61 | 0.76 | 53
18 | 12 | 152.35 | 280 | 520 | 18046 | 11790 | 0.484 | 0 | 0.85 | 0.97 | 62 | 0.77 | 54
18 | 12 | 155.8167 | 280 | 520 | 18304 | 11810 | 0.475 | 0 | 0.86 | 0.99 | 63 | 0.79 | 54
18 | 12 | 158.5167 | 280 | 520 | 18592 | 11795 | 0.471 | 0 | 0.87 | 1.01 | 63 | 0.81 | 55
18 | 12 | 162.0167 | 280 | 520 | 18792 | 11794 | 0.466 | 0 | 0.89 | 1.02 | 64 | 0.83 | 56
18 | 12 | 164.85 | 280 | 520 | 18852 | 11803 | 0.464 | 0 | 0.9 | 1.04 | 64 | 0.84 | 57
18 | 12 | 167.4167 | 280 | 520 | 19018 | 11792 | 0.461 | 0 | 0.91 | 1.05 | 65 | 0.86 | 57
18 | 12 | 170.8 | 280 | 520 | 19407 | 11799 | 0.444 | 0 | 0.92 | 1.07 | 65 | 0.87 | 58
18 | 12 | 176.6833 | 280 | 520 | 19883 | 11805 | 0.442 | 0 | 0.95 | 1.1 | 66 | 0.91 | 59
18 | 12 | 179.2167 | 280 | 520 | 20191 | 11791 | 0.435 | 0 | 0.96 | 1.12 | 67 | 0.92 | 60
18 | 12 | 182.25 | 280 | 520 | 20512 | 11792 | 0.427 | 0 | 0.97 | 1.13 | 67 | 0.94 | 61
18 | 12 | 185.3833 | 280 | 520 | 20800 | 11794 | 0.42 | 0 | 0.98 | 1.15 | 68 | 0.95 | 61
18 | 12 | 188.45 | 280 | 520 | 20918 | 11791 | 0.419 | 0 | 0.99 | 1.16 | 68 | 0.97 | 62
18 | 12 | 191.85 | 280 | 520 | 21102 | 11798 | 0.415 | 0 | 1.01 | 1.18 | 69 | 0.99 | 62
18 | 12 | 194.05 | 280 | 520 | 21375 | 11800 | 0.41 | 0 | 1.02 | 1.19 | 69 | 1 | 63
18 | 12 | 197.2167 | 280 | 520 | 21615 | 11798 | 0.405 | 0 | 1.03 | 1.21 | 70 | 1.02 | 64
18 | 12 | 200.5833 | 280 | 520 | 21936 | 11800 | 0.39 | 0 | 1.04 | 1.22 | 70 | 1.03 | 64
18 | 12 | 212.2833 | 280 | 520 | 22815 | 11830 | 0.382 | 0 | 1.09 | 1.29 | 72 | 1.1 | 66
18 | 12 | 215.5167 | 280 | 520 | 23103 | 11807 | 0.376 | 0 | 1.1 | 1.3 | 72 | 1.12 | 67
18 | 12 | 217.5167 | 280 | 520 | 23297 | 11807 | 0.373 | 0 | 1.11 | 1.32 | 73 | 1.13 | 67
18 | 12 | 220.65 | 280 | 520 | 23636 | 11810 | 0.366 | 0 | 1.13 | 1.33 | 73 | 1.15 | 68
18 | 12 | 223.8833 | 280 | 520 | 23899 | 11811 | 0.361 | 0 | 1.14 | 1.35 | 74 | 1.16 | 68
18 | 12 | 227.2167 | 280 | 520 | 24472 | 11811 | 0.351 | 0 | 1.15 | 1.37 | 74 | 1.18 | 69
18 | 12 | 233.5167 | 280 | 520 | 24526 | 11810 | 0.351 | 0 | 1.17 | 1.4 | 75 | 1.21 | 70
18 | 12 | 235.55 | 280 | 520 | 24777 | 11819 | 0.346 | 0 | 1.18 | 1.41 | 75 | 1.23 | 70
18 | 12 | 238.85 | 280 | 520 | 24943 | 11813 | 0.344 | 0 | 1.2 | 1.43 | 76 | 1.24 | 71
18 | 12 | 241.9833 | 280 | 520 | 25186 | 11830 | 0.339 | 0 | 1.21 | 1.45 | 76 | 1.26 | 71
18 | 12 | 245.1833 | 280 | 520 | 25300 | 11824 | 0.336 | 0 | 1.22 | 1.46 | 76 | 1.27 | 72
18 | 12 | 248.2167 | 280 | 520 | 25440 | 11813 | 0.335 | 0 | 1.23 | 1.47 | 77 | 1.29 | 72
18 | 12 | 251.4833 | 280 | 520 | 25728 | 11818 | 0.33 | 0 | 1.24 | 1.49 | 77 | 1.31 | 73
18 | 12 | 253.5833 | 280 | 520 | 25774 | 11810 | 0.329 | 0 | 1.25 | 1.5 | 77 | 1.32 | 73
18 | 12 | 256.65 | 280 | 520 | 26091 | 11811 | 0.316 | 0 | 1.26 | 1.52 | 78 | 1.34 | 73
18 | 12 | 266.4167 | 280 | 520 | 26696 | 11813 | 0.314 | 0 | 1.3 | 1.57 | 79 | 1.38 | 75
18 | 12 | 269.4833 | 280 | 520 | 27007 | 11814 | 0.308 | 0 | 1.31 | 1.58 | 79 | 1.4 | 75
18 | 12 | 272.65 | 280 | 520 | 27206 | 11825 | 0.304 | 0 | 1.32 | 1.6 | 79 | 1.42 | 75
18 | 12 | 274.6833 | 280 | 520 | 27503 | 11814 | 0.3 | 0 | 1.33 | 1.62 | 80 | 1.43 | 76
18 | 12 | 281.2833 | 280 | 520 | 27762 | 11810 | 0.296 | 0 | 1.35 | 1.65 | 80 | 1.47 | 77
18 | 12 | 283.55 | 280 | 520 | 28183 | 11810 | 0.291 | 0 | 1.36 | 1.66 | 81 | 1.48 | 77
18 | 12 | 286.75 | 280 | 520 | 28629 | 11822 | 0.277 | 0 | 1.38 | 1.68 | 81 | 1.5 | 77
18 | 12 | 293.0833 | 280 | 520 | 28905 | 11810 | 0.28 | 0 | 1.4 | 1.72 | 82 | 1.53 | 78
18 | 12 | 296.4833 | 280 | 520 | 29101 | 11813 | 0.276 | 0 | 1.41 | 1.73 | 82 | 1.55 | 78
18 | 12 | 298.65 | 280 | 520 | 29366 | 11820 | 0.272 | 0 | 1.42 | 1.75 | 82 | 1.57 | 79
20 | 14 | 6.3 | 330 | 480 | 1700 | 11253 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 14 | 9.05 | 330 | 480 | 1800 | 11297 | 1.489 | 0 | 0.04 | 0.04 | 4 | 0 | 0
20 | 14 | 12.1167 | 330 | 480 | 1962 | 11280 | 1.45 | 0 | 0.08 | 0.08 | 8 | 0 | 0
20 | 14 | 15.2833 | 330 | 480 | 2201 | 11278 | 1.401 | 0 | 0.12 | 0.13 | 12 | 0 | 0
20 | 14 | 17.7833 | 330 | 480 | 2399 | 11271 | 1.361 | 0 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0 | 0
20 | 14 | 20.8833 | 330 | 480 | 2902 | 11270 | 1.312 | 0 | 0.2 | 0.21 | 19 | 0 | 0
20 | 14 | 23.9833 | 330 | 480 | 2760 | 11269 | 1.299 | 0 | 0.22 | 0.23 | 20 | 0 | 0
20 | 14 | 27.2833 | 330 | 480 | 2847 | 11265 | 1.289 | 0 | 0.23 | 0.24 | 21 | 0 | 0
20 | 14 | 29.75 | 330 | 480 | 3032 | 11265 | 1.259 | 0 | 0.24 | 0.25 | 22 | 0 | 0
20 | 14 | 32.9833 | 330 | 480 | 3164 | 11260 | 1.241 | 0 | 0.25 | 0.27 | 24 | 0 | 0
20 | 14 | 36.15 | 330 | 480 | 3337 | 11259 | 1.217 | 0 | 0.27 | 0.29 | 25 | 0.03 | 3
20 | 14 | 39.2167 | 330 | 480 | 3496 | 11260 | 1.199 | 0 | 0.28 | 0.3 | 26 | 0.05 | 5
20 | 14 | 41.8167 | 330 | 480 | 3624 | 11266 | 1.183 | 0 | 0.29 | 0.32 | 27 | 0.07 | 7
20 | 14 | 44.9833 | 330 | 480 | 3790 | 11255 | 1.162 | 0 | 0.3 | 0.33 | 28 | 0.09 | 9
20 | 14 | 48.1833 | 330 | 480 | 3940 | 11254 | 1.147 | 0 | 0.32 | 0.35 | 29 | 0.11 | 11
20 | 14 | 51.3167 | 330 | 480 | 4413 | 11256 | 1.106 | 0 | 0.34 | 0.37 | 31 | 0.13 | 13
20 | 14 | 57.15 | 330 | 480 | 4391 | 11254 | 1.1 | 0 | 0.36 | 0.4 | 32 | 0.17 | 16
20 | 14 | 59.8833 | 330 | 480 | 4633 | 11255 | 1.075 | 0 | 0.37 | 0.41 | 34 | 0.19 | 17
20 | 14 | 62.9833 | 330 | 480 | 4825 | 11256 | 1.058 | 0 | 0.39 | 0.43 | 35 | 0.21 | 19
20 | 14 | 66.2833 | 330 | 480 | 5032 | 11254 | 1.038 | 0 | 0.4 | 0.45 | 36 | 0.23 | 21
20 | 14 | 69.2167 | 330 | 480 | 5154 | 11255 | 1.029 | 0 | 0.42 | 0.46 | 37 | 0.25 | 22
20 | 14 | 71.9167 | 330 | 480 | 5301 | 11253 | 1.019 | 0 | 0.43 | 0.48 | 38 | 0.27 | 23
20 | 14 | 75.05 | 330 | 480 | 5558 | 11251 | 0.996 | 0 | 0.44 | 0.49 | 39 | 0.28 | 25
20 | 14 | 78.15 | 330 | 480 | 5729 | 11250 | 0.983 | 0 | 0.45 | 0.51 | 40 | 0.3 | 26
20 | 14 | 81.35 | 330 | 480 | 6432 | 11251 | 0.954 | 0 | 0.47 | 0.53 | 41 | 0.32 | 27
20 | 14 | 87.05 | 330 | 480 | 6233 | 11247 | 0.948 | 0 | 0.5 | 0.56 | 43 | 0.36 | 30
20 | 14 | 90.3167 | 330 | 480 | 6502 | 11243 | 0.927 | 0 | 0.51 | 0.58 | 44 | 0.37 | 31
20 | 14 | 92.95 | 330 | 480 | 6645 | 11246 | 0.919 | 0 | 0.52 | 0.59 | 44 | 0.39 | 32
20 | 14 | 96.35 | 330 | 480 | 7174 | 11248 | 0.884 | 0 | 0.54 | 0.61 | 46 | 0.41 | 34
20 | 14 | 102.3833 | 330 | 480 | 7266 | 11247 | 0.881 | 0 | 0.57 | 0.64 | 47 | 0.44 | 36
20 | 14 | 104.9167 | 330 | 480 | 7548 | 11249 | 0.863 | 0 | 0.58 | 0.66 | 48 | 0.46 | 37
20 | 14 | 107.9833 | 330 | 480 | 7743 | 11252 | 0.852 | 0 | 0.59 | 0.68 | 49 | 0.48 | 38
20 | 14 | 111.3833 | 330 | 480 | 8479 | 11251 | 0.821 | 0 | 0.61 | 0.7 | 50 | 0.5 | 39
20 | 14 | 117.1833 | 330 | 480 | 8185 | 11250 | 0.829 | 0 | 0.63 | 0.73 | 51 | 0.53 | 41
20 | 14 | 120.3167 | 330 | 480 | 8516 | 11248 | 0.811 | 0 | 0.65 | 0.74 | 52 | 0.55 | 42
20 | 14 | 122.95 | 330 | 480 | 8717 | 11250 | 0.8 | 0 | 0.66 | 0.76 | 53 | 0.57 | 43
20 | 14 | 126.35 | 330 | 480 | 9558 | 11253 | 0.76 | 0 | 0.68 | 0.78 | 54 | 0.59 | 44
20 | 14 | 131.6667 | 330 | 480 | 9231 | 11243 | 0.775 | 0 | 0.7 | 0.81 | 55 | 0.62 | 46
20 | 14 | 135.15 | 330 | 480 | 9495 | 11251 | 0.762 | 0 | 0.71 | 0.83 | 56 | 0.63 | 47
20 | 14 | 137.85 | 330 | 480 | 9748 | 11242 | 0.752 | 0 | 0.72 | 0.84 | 57 | 0.65 | 48
20 | 14 | 141.45 | 330 | 480 | 10145 | 11247 | 0.734 | 0 | 0.74 | 0.86 | 57 | 0.67 | 49
20 | 14 | 144.35 | 330 | 480 | 10251 | 11246 | 0.729 | 0 | 0.75 | 0.87 | 58 | 0.68 | 49
20 | 14 | 147.35 | 330 | 480 | 10527 | 11246 | 0.72 | 0 | 0.76 | 0.89 | 59 | 0.7 | 50
20 | 14 | 150.35 | 330 | 480 | 10790 | 11242 | 0.708 | 0 | 0.77 | 0.91 | 59 | 0.72 | 51
20 | 14 | 153.25 | 330 | 480 | 11047 | 11245 | 0.698 | 0 | 0.79 | 0.92 | 60 | 0.73 | 52
20 | 14 | 155.5833 | 330 | 480 | 11468 | 11246 | 0.673 | 0 | 0.8 | 0.94 | 61 | 0.75 | 53
20 | 14 | 161.8 | 330 | 480 | 11702 | 11240 | 0.672 | 0 | 0.83 | 0.97 | 62 | 0.79 | 54
20 | 14 | 164.6667 | 330 | 480 | 11978 | 11242 | 0.662 | 0 | 0.84 | 0.99 | 63 | 0.8 | 55
20 | 14 | 168.45 | 330 | 480 | 12216 | 11240 | 0.654 | 0 | 0.85 | 1.01 | 63 | 0.82 | 56
20 | 14 | 170.85 | 330 | 480 | 12550 | 11240 | 0.627 | 0 | 0.87 | 1.02 | 64 | 0.84 | 56
20 | 14 | 177.2167 | 330 | 480 | 12931 | 11241 | 0.629 | 0 | 0.89 | 1.06 | 65 | 0.87 | 58
20 | 14 | 180.3167 | 330 | 480 | 13166 | 11241 | 0.621 | 0 | 0.91 | 1.07 | 66 | 0.89 | 59
20 | 14 | 183.3167 | 330 | 480 | 13302 | 11237 | 0.617 | 0 | 0.92 | 1.09 | 66 | 0.9 | 59
20 | 14 | 186.45 | 330 | 480 | 13669 | 11239 | 0.594 | 0 | 0.93 | 1.11 | 67 | 0.92 | 60
20 | 14 | 192.5167 | 330 | 480 | 14025 | 11239 | 0.593 | 0 | 0.96 | 1.14 | 68 | 0.96 | 61
20 | 14 | 195.1167 | 330 | 480 | 14233 | 11241 | 0.587 | 0 | 0.97 | 1.16 | 68 | 0.97 | 62
20 | 14 | 198.15 | 330 | 480 | 14409 | 11242 | 0.582 | 0 | 0.98 | 1.17 | 69 | 0.99 | 62
20 | 14 | 201.3167 | 330 | 480 | 14500 | 11239 | 0.573 | 0 | 0.99 | 1.19 | 69 | 1.01 | 63
20 | 14 | 204.4167 | 330 | 480 | 14732 | 11239 | 0.572 | 0 | 1 | 1.2 | 70 | 1.02 | 64
20 | 14 | 207.5167 | 330 | 480 | 14856 | 11238 | 0.569 | 0 | 1.02 | 1.22 | 70 | 1.04 | 64
20 | 14 | 209.75 | 330 | 480 | 14953 | 11237 | 0.565 | 0 | 1.03 | 1.23 | 71 | 1.05 | 65
20 | 14 | 212.8833 | 330 | 480 | 15031 | 11240 | 0.563 | 0 | 1.04 | 1.25 | 71 | 1.07 | 65
20 | 14 | 215.95 | 330 | 480 | 15187 | 11238 | 0.554 | 0 | 1.05 | 1.26 | 71 | 1.08 | 66
20 | 14 | 222.3833 | 330 | 480 | 15509 | 11237 | 0.551 | 0 | 1.07 | 1.29 | 72 | 1.11 | 67
20 | 14 | 225.45 | 330 | 480 | 15719 | 11233 | 0.544 | 0 | 1.08 | 1.31 | 73 | 1.13 | 67
20 | 14 | 227.5833 | 330 | 480 | 15979 | 11235 | 0.537 | 0 | 1.09 | 1.32 | 73 | 1.14 | 68
20 | 14 | 231.95 | 330 | 480 | 16095 | 11234 | 0.533 | 0 | 1.1 | 1.34 | 73 | 1.16 | 68
20 | 14 | 234.0833 | 330 | 480 | 16342 | 11234 | 0.527 | 0 | 1.11 | 1.35 | 74 | 1.17 | 69
20 | 14 | 237.4833 | 330 | 480 | 16489 | 11226 | 0.524 | 0 | 1.12 | 1.36 | 74 | 1.19 | 69
20 | 14 | 239.65 | 330 | 480 | 16719 | 11227 | 0.517 | 0 | 1.13 | 1.38 | 74 | 1.2 | 70
24 | 15 | 4.9 | 370 | 530 | 1248 | 11919 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 15 | 7.95 | 370 | 510 | 1471 | 11969 | 1.576 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0 | 0
24 | 15 | 10.8333 | 370 | 520 | 1624 | 11959 | 1.52 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 13 | 0 | 0
24 | 15 | 13.8833 | 370 | 520 | 1867 | 12019 | 1.473 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0 | 0
24 | 15 | 16.35 | 370 | 520 | 2031 | 12006 | 1.436 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 17 | 0 | 0
24 | 15 | 19.3167 | 370 | 520 | 2255 | 12000 | 1.39 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 20 | 0 | 0
24 | 15 | 22.35 | 370 | 520 | 2456 | 11993 | 1.354 | 0.01 | 0.24 | 0.25 | 22 | 0 | 0
24 | 15 | 25.2167 | 370 | 520 | 2579 | 11984 | 1.318 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 24 | 0 | 0
24 | 15 | 28.3833 | 370 | 520 | 2875 | 11980 | 1.283 | 0.01 | 0.29 | 0.3 | 26 | 0 | 0
24 | 15 | 31.25 | 370 | 520 | 3058 | 11978 | 1.257 | 0 | 0.31 | 0.33 | 28 | 0 | 0
24 | 15 | 34.8667 | 370 | 520 | 3342 | 11968 | 1.218 | 0 | 0.34 | 0.35 | 30 | 0.01 | 1
24 | 15 | 37.7833 | 370 | 530 | 3567 | 11974 | 1.189 | 0 | 0.36 | 0.38 | 32 | 0.04 | 4
24 | 15 | 40.8833 | 370 | 520 | 3724 | 11975 | 1.168 | 0 | 0.38 | 0.4 | 33 | 0.08 | 7
24 | 15 | 44.0833 | 370 | 520 | 4045 | 11973 | 1.135 | 0 | 0.4 | 0.43 | 35 | 0.1 | 10
24 | 15 | 46.45 | 370 | 520 | 4239 | 11964 | 1.111 | 0 | 0.43 | 0.45 | 36 | 0.13 | 12
24 | 15 | 49.7167 | 370 | 520 | 4504 | 11978 | 1.087 | 0 | 0.45 | 0.48 | 38 | 0.16 | 15
24 | 15 | 52.75 | 370 | 520 | 4734 | 11953 | 1.064 | 0 | 0.47 | 0.5 | 39 | 0.19 | 17
24 | 15 | 55.8167 | 370 | 510 | 4926 | 11970 | 1.047 | 0 | 0.49 | 0.52 | 41 | 0.21 | 19
24 | 15 | 58.6 | 370 | 520 | 5265 | 11979 | 1.018 | 0 | 0.51 | 0.54 | 42 | 0.24 | 21
24 | 15 | 61.65 | 370 | 520 | 5422 | 11960 | 1.006 | 0 | 0.53 | 0.57 | 43 | 0.27 | 23
24 | 15 | 64.6333 | 370 | 520 | 5701 | 11981 | 0.984 | 0 | 0.55 | 0.59 | 44 | 0.29 | 25
24 | 15 | 67.65 | 370 | 520 | 5950 | 11974 | 0.965 | 0 | 0.57 | 0.61 | 46 | 0.32 | 27
24 | 15 | 70.7667 | 370 | 520 | 6138 | 11982 | 0.948 | 0 | 0.58 | 0.63 | 47 | 0.34 | 29
24 | 15 | 73.65 | 370 | 520 | 6463 | 11970 | 0.929 | 0 | 0.6 | 0.65 | 48 | 0.36 | 30
24 | 15 | 76.5667 | 370 | 520 | 6720 | 11977 | 0.912 | 0 | 0.62 | 0.68 | 49 | 0.39 | 32
24 | 15 | 79.6167 | 370 | 520 | 6967 | 11965 | 0.894 | 0 | 0.64 | 0.69 | 50 | 0.41 | 33
24 | 15 | 82.55 | 370 | 520 | 7149 | 11952 | 0.883 | 0 | 0.66 | 0.72 | 51 | 0.43 | 35
24 | 15 | 85.4167 | 370 | 520 | 7347 | 12026 | 0.87 | 0 | 0.67 | 0.74 | 52 | 0.45 | 36
24 | 15 | 88.3833 | 370 | 520 | 7585 | 12018 | 0.86 | 0 | 0.69 | 0.76 | 53 | 0.48 | 38
24 | 15 | 91.4167 | 370 | 520 | 7804 | 12018 | 0.85 | 0 | 0.7 | 0.77 | 54 | 0.5 | 39
24 | 15 | 94.6167 | 370 | 520 | 8158 | 12024 | 0.829 | 0 | 0.72 | 0.79 | 54 | 0.52 | 40
24 | 15 | 97.5 | 370 | 520 | 8364 | 12026 | 0.818 | 0 | 0.74 | 0.81 | 55 | 0.54 | 42
24 | 15 | 100.5167 | 370 | 520 | 8494 | 12020 | 0.811 | 0 | 0.75 | 0.83 | 56 | 0.56 | 43
24 | 15 | 103.7833 | 370 | 520 | 8895 | 12021 | 0.791 | 0 | 0.77 | 0.85 | 57 | 0.58 | 44
24 | 15 | 106.6833 | 370 | 520 | 9187 | 12021 | 0.778 | 0 | 0.78 | 0.87 | 58 | 0.6 | 45
24 | 15 | 109.6833 | 370 | 520 | 9663 | 12020 | 0.756 | 0 | 0.8 | 0.89 | 59 | 0.63 | 46
24 | 15 | 112.4333 | 370 | 520 | 9870 | 12021 | 0.746 | 0 | 0.81 | 0.91 | 59 | 0.65 | 47
24 | 15 | 115.2167 | 370 | 520 | 10130 | 12021 | 0.734 | 0 | 0.83 | 0.93 | 60 | 0.67 | 49
24 | 15 | 118.2833 | 370 | 520 | 10528 | 12016 | 0.719 | 0 | 0.85 | 0.95 | 61 | 0.69 | 50
24 | 15 | 122.05 | 370 | 520 | 10927 | 12015 | 0.704 | 0 | 0.87 | 0.97 | 62 | 0.71 | 51
24 | 15 | 124.8167 | 370 | 520 | 11214 | 12020 | 0.691 | 0 | 0.88 | 0.99 | 62 | 0.73 | 52
24 | 15 | 127.6833 | 370 | 520 | 11536 | 11950 | 0.675 | 0 | 0.9 | 1.01 | 63 | 0.75 | 53
24 | 15 | 130.5167 | 370 | 520 | 11700 | 12018 | 0.669 | 0 | 0.92 | 1.03 | 64 | 0.78 | 54
24 | 15 | 133.4167 | 370 | 520 | 12188 | 12023 | 0.654 | 0 | 0.94 | 1.05 | 65 | 0.8 | 55
24 | 15 | 136.3 | 370 | 520 | 12480 | 12022 | 0.644 | 0 | 0.95 | 1.07 | 65 | 0.82 | 56
24 | 15 | 139.4167 | 370 | 520 | 12784 | 12022 | 0.632 | 0 | 0.97 | 1.09 | 66 | 0.84 | 57
24 | 15 | 142.4333 | 370 | 520 | 13034 | 11951 | 0.623 | 0 | 0.99 | 1.12 | 67 | 0.86 | 58
24 | 15 | 145.4333 | 370 | 520 | 13391 | 11958 | 0.613 | 0 | 1.01 | 1.14 | 68 | 0.89 | 59
24 | 15 | 148.4167 | 370 | 520 | 13776 | 11980 | 0.601 | 0 | 1.02 | 1.16 | 68 | 0.91 | 59
24 | 15 | 151.4833 | 370 | 520 | 14037 | 11968 | 0.592 | 0 | 1.04 | 1.18 | 69 | 0.93 | 60
24 | 15 | 154.65 | 370 | 520 | 14354 | 11971 | 0.582 | 0 | 1.06 | 1.2 | 70 | 0.95 | 61
24 | 15 | 157.85 | 370 | 520 | 14559 | 11974 | 0.575 | 0 | 1.07 | 1.22 | 70 | 0.97 | 62
24 | 15 | 160.95 | 370 | 520 | 14672 | 11961 | 0.572 | 0 | 1.09 | 1.24 | 71 | 0.99 | 63
24 | 15 | 164.25 | 370 | 520 | 15068 | 11959 | 0.56 | 0 | 1.1 | 1.26 | 71 | 1.01 | 63
24 | 15 | 166.3167 | 370 | 520 | 15326 | 11957 | 0.552 | 0 | 1.12 | 1.28 | 72 | 1.03 | 64
24 | 15 | 169.4167 | 370 | 520 | 15590 | 11959 | 0.544 | 0 | 1.13 | 1.3 | 72 | 1.05 | 65
24 | 15 | 172.5833 | 370 | 520 | 15944 | 11959 | 0.535 | 0 | 1.15 | 1.32 | 73 | 1.08 | 66
24 | 15 | 175.7167 | 370 | 520 | 16048 | 11957 | 0.532 | 0 | 1.17 | 1.34 | 74 | 1.1 | 66
24 | 15 | 178.85 | 370 | 520 | 16446 | 11953 | 0.522 | 0 | 1.18 | 1.36 | 74 | 1.12 | 67
24 | 15 | 181.8833 | 370 | 520 | 16687 | 11955 | 0.515 | 0 | 1.2 | 1.38 | 75 | 1.14 | 68
24 | 15 | 185.1167 | 370 | 520 | 17040 | 12027 | 0.508 | 0 | 1.21 | 1.4 | 75 | 1.16 | 68
24 | 15 | 188.15 | 370 | 520 | 17286 | 12026 | 0.503 | 0 | 1.23 | 1.42 | 76 | 1.18 | 69
24 | 15 | 190.3833 | 370 | 520 | 17462 | 12027 | 0.498 | 0 | 1.25 | 1.44 | 76 | 1.2 | 70
24 | 15 | 193.7833 | 370 | 520 | 17665 | 11954 | 0.49 | 0 | 1.26 | 1.46 | 76 | 1.22 | 70
24 | 15 | 196.8167 | 370 | 520 | 17865 | 11954 | 0.486 | 0 | 1.27 | 1.48 | 77 | 1.24 | 71
24 | 15 | 200.2167 | 370 | 520 | 18698 | 11955 | 0.481 | 0 | 1.29 | 1.5 | 77 | 1.26 | 71
24 | 15 | 202.6167 | 370 | 520 | 18379 | 11963 | 0.474 | 0 | 1.3 | 1.52 | 78 | 1.28 | 72
24 | 15 | 205.7167 | 370 | 520 | 18509 | 11963 | 0.471 | 0 | 1.32 | 1.54 | 78 | 1.3 | 72
24 | 15 | 209.0167 | 370 | 520 | 18847 | 11963 | 0.462 | 0 | 1.33 | 1.56 | 79 | 1.32 | 73
24 | 15 | 211.35 | 370 | 520 | 19004 | 11959 | 0.458 | 0 | 1.35 | 1.58 | 79 | 1.34 | 73
24 | 15 | 214.95 | 370 | 520 | 19179 | 11953 | 0.455 | 0 | 1.36 | 1.6 | 79 | 1.36 | 74
24 | 15 | 223.65 | 370 | 520 | 19183 | 12025 | 0.457 | 0 | 1.4 | 1.65 | 80 | 1.41 | 75
24 | 15 | 226.75 | 370 | 520 | 19103 | 11956 | 0.456 | 0 | 1.41 | 1.67 | 81 | 1.43 | 76
24 | 15 | 229.8833 | 370 | 520 | 19424 | 11953 | 0.449 | 0 | 1.42 | 1.68 | 81 | 1.45 | 76
24 | 15 | 232.9833 | 370 | 520 | 19663 | 11954 | 0.443 | 0 | 1.43 | 1.7 | 81 | 1.47 | 77
24 | 15 | 239.15 | 370 | 520 | 19952 | 11954 | 0.437 | 0 | 1.46 | 1.73 | 82 | 1.5 | 77
24 | 15 | 244.35 | 370 | 520 | 20631 | 11955 | 0.429 | 0 | 1.48 | 1.77 | 83 | 1.54 | 78
24 | 15 | 247.5833 | 370 | 520 | 20855 | 12025 | 0.421 | 0 | 1.49 | 1.79 | 83 | 1.56 | 79
24 | 15 | 250.6833 | 370 | 520 | 20940 | 12020 | 0.42 | 0 | 1.5 | 1.8 | 83 | 1.57 | 79
24 | 15 | 253.8167 | 370 | 520 | 21359 | 12021 | 0.41 | 0 | 1.52 | 1.82 | 83 | 1.59 | 79
24 | 15 | 256.8833 | 370 | 520 | 21483 | 12023 | 0.408 | 0 | 1.53 | 1.84 | 84 | 1.61 | 80
24 | 15 | 260.05 | 370 | 520 | 22443 | 11960 | 0.403 | 0 | 1.54 | 1.85 | 84 | 1.63 | 80
24 | 15 | 263.2167 | 370 | 520 | 21667 | 11957 | 0.401 | 0 | 1.55 | 1.87 | 84 | 1.65 | 80
24 | 15 | 268.45 | 370 | 520 | 21859 | 11954 | 0.398 | 0 | 1.57 | 1.91 | 85 | 1.68 | 81
47 | 14 | 4.8833 | 300 | 520 | 1647 | 13999 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 14 | 8.3167 | 300 | 520 | 1796 | 14000 | 1.487 | 0 | 0.06 | 0.06 | 6 | 0 | 0
47 | 14 | 11.4167 | 300 | 520 | 1953 | 13993 | 1.453 | 0 | 0.08 | 0.08 | 8 | 0 | 0
47 | 14 | 14.4667 | 300 | 520 | 2143 | 13991 | 1.412 | 0 | 0.11 | 0.12 | 11 | 0 | 0
47 | 14 | 17.3833 | 300 | 520 | 2281 | 13990 | 1.383 | 0 | 0.13 | 0.14 | 13 | 0 | 0
47 | 14 | 20.3833 | 300 | 520 | 2734 | 13983 | 1.355 | 0 | 0.15 | 0.16 | 15 | 0 | 0
47 | 14 | 23.35 | 300 | 520 | 2577 | 13994 | 1.329 | 0 | 0.17 | 0.18 | 17 | 0 | 0
47 | 14 | 26.5 | 300 | 520 | 2691 | 13997 | 1.313 | 0 | 0.19 | 0.2 | 18 | 0 | 0
47 | 14 | 29.5833 | 300 | 520 | 2832 | 13988 | 1.288 | 0 | 0.2 | 0.21 | 19 | 0 | 0
47 | 14 | 32.3833 | 300 | 520 | 2991 | 13989 | 1.267 | 0 | 0.22 | 0.23 | 21 | 0 | 0
47 | 14 | 35.0667 | 300 | 520 | 3551 | 13992 | 1.243 | 0 | 0.23 | 0.25 | 22 | 0.02 | 2
47 | 14 | 38.5167 | 300 | 520 | 3228 | 13991 | 1.232 | 0 | 0.24 | 0.26 | 23 | 0.04 | 4
47 | 14 | 41.3167 | 300 | 520 | 3299 | 14006 | 1.222 | 0 | 0.25 | 0.28 | 24 | 0.06 | 6
47 | 14 | 44.2167 | 300 | 520 | 3524 | 13998 | 1.193 | 0 | 0.27 | 0.29 | 25 | 0.08 | 8
47 | 14 | 47.1833 | 300 | 520 | 3643 | 13996 | 1.178 | 0 | 0.28 | 0.31 | 26 | 0.1 | 10
47 | 14 | 50.5 | 300 | 520 | 3903 | 13991 | 1.148 | 0 | 0.3 | 0.33 | 28 | 0.12 | 11
47 | 14 | 53.4667 | 300 | 520 | 3951 | 13991 | 1.143 | 0 | 0.31 | 0.34 | 29 | 0.14 | 13
47 | 14 | 59.5 | 300 | 520 | 4109 | 13997 | 1.127 | 0 | 0.33 | 0.36 | 30 | 0.17 | 15
47 | 14 | 62.2 | 300 | 520 | 4304 | 13999 | 1.106 | 0 | 0.34 | 0.37 | 31 | 0.19 | 17
47 | 14 | 65.2333 | 300 | 520 | 4911 | 13988 | 1.088 | 0 | 0.35 | 0.39 | 32 | 0.2 | 18
47 | 14 | 68.2333 | 300 | 520 | 4653 | 13999 | 1.073 | 0 | 0.36 | 0.4 | 33 | 0.22 | 19
47 | 14 | 71.3167 | 300 | 520 | 4746 | 13986 | 1.067 | 0 | 0.37 | 0.42 | 34 | 0.23 | 21
47 | 14 | 74.2333 | 300 | 520 | 4868 | 14000 | 1.052 | 0 | 0.39 | 0.43 | 35 | 0.25 | 22
47 | 14 | 77.3167 | 300 | 520 | 5036 | 13983 | 1.038 | 0 | 0.4 | 0.44 | 36 | 0.27 | 23
47 | 14 | 80.6167 | 300 | 520 | 5216 | 13988 | 1.022 | 0 | 0.41 | 0.46 | 37 | 0.28 | 24
47 | 14 | 83.1833 | 300 | 520 | 5309 | 13992 | 1.015 | 0 | 0.42 | 0.47 | 37 | 0.3 | 26
47 | 14 | 86.45 | 300 | 520 | 5433 | 13997 | 1.008 | 0 | 0.43 | 0.48 | 38 | 0.31 | 27
47 | 14 | 89.45 | 300 | 520 | 5616 | 13993 | 0.99 | 0 | 0.44 | 0.5 | 39 | 0.33 | 28
47 | 14 | 92.5167 | 300 | 520 | 5712 | 13994 | 0.985 | 0 | 0.45 | 0.51 | 40 | 0.34 | 29
47 | 14 | 95.3833 | 300 | 520 | 6099 | 13988 | 0.957 | 0 | 0.46 | 0.53 | 41 | 0.36 | 30
47 | 14 | 101.1833 | 300 | 520 | 6191 | 13995 | 0.949 | 0 | 0.48 | 0.55 | 42 | 0.38 | 32
47 | 14 | 104.4833 | 300 | 520 | 6382 | 13994 | 0.935 | 0 | 0.5 | 0.57 | 43 | 0.4 | 33
47 | 14 | 107.25 | 300 | 520 | 6502 | 13988 | 0.926 | 0 | 0.5 | 0.58 | 44 | 0.41 | 34
47 | 14 | 110 | 300 | 520 | 7275 | 13996 | 0.903 | 0 | 0.52 | 0.59 | 45 | 0.43 | 35
47 | 14 | 119.65 | 300 | 520 | 6992 | 13998 | 0.894 | 0 | 0.55 | 0.63 | 46 | 0.47 | 37
47 | 14 | 122.25 | 300 | 520 | 7231 | 14005 | 0.881 | 0 | 0.56 | 0.64 | 47 | 0.48 | 38
47 | 14 | 125.55 | 300 | 520 | 7315 | 13985 | 0.874 | 0 | 0.57 | 0.66 | 48 | 0.5 | 39
47 | 14 | 128.1167 | 300 | 520 | 7532 | 13979 | 0.862 | 0 | 0.57 | 0.67 | 48 | 0.51 | 40
47 | 14 | 134.5833 | 300 | 520 | 7760 | 13992 | 0.85 | 0 | 0.59 | 0.69 | 50 | 0.53 | 41
47 | 14 | 136.9833 | 300 | 520 | 7932 | 13992 | 0.84 | 0 | 0.6 | 0.7 | 50 | 0.55 | 42
47 | 14 | 140.35 | 300 | 520 | 8193 | 13989 | 0.827 | 0 | 0.61 | 0.72 | 51 | 0.56 | 43
47 | 14 | 143.65 | 300 | 520 | 8336 | 13992 | 0.818 | 0 | 0.62 | 0.73 | 51 | 0.57 | 43
47 | 14 | 149.3833 | 300 | 520 | 8478 | 13984 | 0.811 | 0 | 0.64 | 0.75 | 53 | 0.6 | 45
47 | 14 | 152.2833 | 300 | 520 | 8537 | 13987 | 0.808 | 0 | 0.65 | 0.76 | 53 | 0.61 | 45
47 | 14 | 154.95 | 300 | 520 | 9167 | 13987 | 0.778 | 0 | 0.66 | 0.78 | 54 | 0.63 | 46
47 | 14 | 164.55 | 300 | 520 | 8799 | 13994 | 0.796 | 0 | 0.68 | 0.8 | 55 | 0.66 | 48
47 | 14 | 167.3833 | 300 | 520 | 8864 | 13993 | 0.792 | 0 | 0.69 | 0.81 | 55 | 0.67 | 48
47 | 14 | 170.05 | 300 | 520 | 9040 | 13991 | 0.774 | 0 | 0.69 | 0.82 | 56 | 0.68 | 49
47 | 14 | 176.5167 | 300 | 520 | 9280 | 13995 | 0.775 | 0 | 0.71 | 0.84 | 57 | 0.7 | 50
47 | 14 | 179.45 | 300 | 520 | 9504 | 13989 | 0.762 | 0 | 0.72 | 0.85 | 57 | 0.71 | 51
47 | 14 | 182.7167 | 300 | 520 | 9666 | 13990 | 0.753 | 0 | 0.72 | 0.86 | 57 | 0.72 | 51
47 | 14 | 184.8833 | 300 | 520 | 9872 | 13985 | 0.745 | 0 | 0.73 | 0.87 | 58 | 0.73 | 52
47 | 14 | 187.9167 | 300 | 520 | 9989 | 13985 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.88 | 58 | 0.74 | 52
47 | 14 | 191.0833 | 300 | 520 | 10128 | 13998 | 0.736 | 0 | 0.74 | 0.89 | 59 | 0.75 | 53
47 | 14 | 194.2833 | 300 | 520 | 10386 | 13996 | 0.723 | 0 | 0.75 | 0.9 | 59 | 0.76 | 53
47 | 14 | 197.4833 | 300 | 520 | 10558 | 13984 | 0.715 | 0 | 0.76 | 0.91 | 60 | 0.77 | 54
47 | 14 | 200.5833 | 300 | 520 | 10671 | 13985 | 0.698 | 0 | 0.77 | 0.92 | 60 | 0.79 | 54
47 | 14 | 205.75 | 250 | 520 | 12158 | 13994 | 0.658 | 0 | 0.79 | 0.95 | 61 | 0.81 | 55
47 | 14 | 208.9167 | 250 | 520 | 12367 | 13992 | 0.647 | 0 | 0.81 | 0.97 | 62 | 0.83 | 56
47 | 14 | 212.2833 | 250 | 520 | 12527 | 13989 | 0.641 | 0 | 0.81 | 0.98 | 62 | 0.84 | 57
47 | 14 | 215.4833 | 250 | 520 | 12702 | 13999 | 0.624 | 0 | 0.84 | 1.01 | 63 | 0.87 | 58
47 | 14 | 221.65 | 250 | 520 | 12960 | 13996 | 0.627 | 0 | 0.84 | 1.01 | 63 | 0.88 | 58
47 | 14 | 224.6833 | 250 | 520 | 13168 | 13997 | 0.62 | 0 | 0.84 | 1.02 | 64 | 0.89 | 59
47 | 14 | 226.8833 | 250 | 520 | 13312 | 13982 | 0.615 | 0 | 0.85 | 1.03 | 64 | 0.9 | 59
47 | 14 | 230.9833 | 250 | 520 | 13544 | 13993 | 0.606 | 0 | 0.86 | 1.04 | 64 | 0.91 | 59
47 | 14 | 233.0833 | 250 | 520 | 13633 | 13984 | 0.605 | 0 | 0.87 | 1.05 | 65 | 0.92 | 60
47 | 14 | 236.1833 | 250 | 520 | 13810 | 13981 | 0.6 | 0 | 0.87 | 1.06 | 65 | 0.93 | 60
47 | 14 | 239.2833 | 250 | 520 | 14081 | 13996 | 0.591 | 0 | 0.88 | 1.08 | 66 | 0.94 | 61
47 | 14 | 241.7833 | 250 | 520 | 14279 | 13997 | 0.585 | 0 | 0.89 | 1.09 | 66 | 0.96 | 61
47 | 14 | 245.15 | 250 | 520 | 14513 | 14000 | 0.579 | 0 | 0.9 | 1.1 | 66 | 0.97 | 62
47 | 14 | 248.45 | 250 | 520 | 14562 | 13997 | 0.577 | 0 | 0.91 | 1.11 | 67 | 0.98 | 62
47 | 14 | 251.7167 | 250 | 520 | 14633 | 13996 | 0.574 | 0 | 0.92 | 1.12 | 67 | 0.99 | 63
47 | 14 | 253.9167 | 250 | 520 | 15003 | 13982 | 0.564 | 0 | 0.93 | 1.14 | 68 | 1.01 | 63
47 | 14 | 257.55 | 250 | 520 | 15199 | 13996 | 0.558 | 0 | 0.94 | 1.15 | 68 | 1.02 | 64
47 | 14 | 260.6833 | 250 | 520 | 15601 | 13983 | 0.544 | 0 | 0.95 | 1.17 | 69 | 1.04 | 64
47 | 14 | 266.05 | 250 | 520 | 15670 | 13999 | 0.545 | 0 | 0.97 | 1.19 | 69 | 1.06 | 65
47 | 14 | 269.1167 | 250 | 520 | 15848 | 13983 | 0.539 | 0 | 0.98 | 1.2 | 70 | 1.07 | 65
47 | 14 | 272.4833 | 250 | 520 | 16080 | 13984 | 0.533 | 0 | 0.99 | 1.22 | 70 | 1.09 | 66
47 | 14 | 275.4833 | 250 | 520 | 16304 | 14006 | 0.516 | 0 | 1 | 1.24 | 71 | 1.1 | 66
47 | 14 | 281.65 | 250 | 520 | 16577 | 13987 | 0.521 | 0 | 1.02 | 1.26 | 71 | 1.13 | 67
47 | 14 | 284.7167 | 250 | 520 | 16787 | 13985 | 0.515 | 0 | 1.03 | 1.27 | 72 | 1.14 | 68
47 | 14 | 286.7833 | 250 | 520 | 17007 | 13993 | 0.509 | 0 | 1.04 | 1.28 | 72 | 1.15 | 68
47 | 14 | 290.95 | 250 | 520 | 16947 | 13998 | 0.508 | 0 | 1.05 | 1.29 | 72 | 1.16 | 68
47 | 14 | 292.9833 | 250 | 520 | 17284 | 13990 | 0.502 | 0 | 1.06 | 1.3 | 73 | 1.17 | 69
47 | 14 | 296.05 | 250 | 520 | 17477 | 14001 | 0.497 | 0 | 1.06 | 1.32 | 73 | 1.18 | 69
50 | 15 | 5.9167 | 350 | 490 | 781 | 11202 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15 | 9.1 | 350 | 490 | 856 | 11270 | 1.808 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15 | 12.0833 | 350 | 490 | 920 | 11264 | 1.769 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15 | 15.0167 | 350 | 490 | 1016 | 11263 | 1.734 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15 | 17.8833 | 350 | 490 | 1077 | 11254 | 1.714 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15 | 20.9833 | 350 | 490 | 1160 | 11253 | 1.677 | 0 | 0.13 | 0.14 | 13 | 0 | 0
50 | 15 | 23.85 | 350 | 490 | 1220 | 11253 | 1.655 | 0 | 0.14 | 0.15 | 14 | 0 | 0
50 | 15 | 27.1167 | 350 | 490 | 1262 | 11253 | 1.635 | 0 | 0.15 | 0.16 | 15 | 0 | 0
50 | 15 | 30.1167 | 350 | 490 | 1367 | 11247 | 1.606 | 0 | 0.17 | 0.18 | 16 | 0 | 0
50 | 15 | 33.1167 | 350 | 490 | 1431 | 11243 | 1.587 | 0 | 0.18 | 0.19 | 18 | 0.01 | 1
50 | 15 | 35.8167 | 350 | 490 | 1513 | 11239 | 1.561 | 0 | 0.19 | 0.21 | 19 | 0.02 | 2
50 | 15 | 38.7833 | 350 | 490 | 1582 | 11238 | 1.543 | 0 | 0.21 | 0.22 | 20 | 0.04 | 4
50 | 15 | 42 | 350 | 490 | 1625 | 11236 | 1.521 | 0 | 0.22 | 0.24 | 21 | 0.06 | 6
50 | 15 | 45.05 | 350 | 480 | 1734 | 11237 | 1.502 | 0 | 0.23 | 0.25 | 22 | 0.08 | 7
50 | 15 | 47.8833 | 350 | 490 | 1768 | 11234 | 1.493 | 0 | 0.24 | 0.26 | 23 | 0.09 | 9
50 | 15 | 51.1167 | 350 | 480 | 1883 | 11235 | 1.467 | 0 | 0.25 | 0.28 | 24 | 0.11 | 10
50 | 15 | 54.1167 | 350 | 490 | 1954 | 11236 | 1.452 | 0 | 0.26 | 0.29 | 25 | 0.12 | 12
50 | 15 | 57.1333 | 350 | 480 | 2023 | 11237 | 1.434 | 0 | 0.27 | 0.3 | 26 | 0.14 | 13
50 | 15 | 60.1167 | 350 | 490 | 2133 | 11234 | 1.413 | 0 | 0.28 | 0.32 | 27 | 0.15 | 14
50 | 15 | 63.0833 | 350 | 480 | 2200 | 11227 | 1.399 | 0 | 0.3 | 0.33 | 28 | 0.17 | 15
50 | 15 | 65.9667 | 350 | 490 | 2295 | 11231 | 1.381 | 0 | 0.31 | 0.34 | 29 | 0.18 | 17
50 | 15 | 69.1833 | 350 | 490 | 2335 | 11229 | 1.373 | 0 | 0.32 | 0.36 | 30 | 0.2 | 18
50 | 15 | 72.15 | 350 | 480 | 2343 | 11228 | 1.362 | 0 | 0.33 | 0.37 | 31 | 0.21 | 19
50 | 15 | 75 | 350 | 490 | 2454 | 11223 | 1.351 | 0 | 0.34 | 0.38 | 31 | 0.22 | 20
50 | 15 | 78.0167 | 350 | 490 | 2525 | 11226 | 1.34 | 0 | 0.34 | 0.39 | 32 | 0.24 | 21
50 | 15 | 81.1833 | 350 | 490 | 2626 | 11227 | 1.322 | 0 | 0.35 | 0.4 | 33 | 0.25 | 22
50 | 15 | 84.0667 | 350 | 480 | 2695 | 11223 | 1.31 | 0 | 0.36 | 0.41 | 34 | 0.26 | 23
50 | 15 | 86.8833 | 350 | 490 | 2771 | 11223 | 1.298 | 0 | 0.37 | 0.42 | 34 | 0.28 | 24
50 | 15 | 89.85 | 350 | 490 | 2898 | 11221 | 1.279 | 0 | 0.38 | 0.43 | 35 | 0.29 | 25
50 | 15 | 92.9833 | 350 | 490 | 3032 | 11221 | 1.261 | 0 | 0.39 | 0.45 | 36 | 0.3 | 26
50 | 15 | 96.2167 | 350 | 480 | 3154 | 11222 | 1.243 | 0 | 0.4 | 0.46 | 37 | 0.31 | 27
50 | 15 | 98.9833 | 350 | 490 | 3288 | 11219 | 1.226 | 0 | 0.41 | 0.47 | 37 | 0.33 | 28
50 | 15 | 101.9167 | 350 | 480 | 3331 | 11223 | 1.218 | 0 | 0.42 | 0.49 | 38 | 0.34 | 29
50 | 15 | 105.25 | 350 | 490 | 3528 | 11221 | 1.194 | 0 | 0.43 | 0.5 | 39 | 0.36 | 30
50 | 15 | 107.95 | 350 | 480 | 3637 | 11222 | 1.181 | 0 | 0.44 | 0.51 | 40 | 0.37 | 31
50 | 15 | 111.1833 | 350 | 490 | 3751 | 11222 | 1.168 | 0 | 0.46 | 0.53 | 41 | 0.38 | 32
50 | 15 | 114.1167 | 350 | 480 | 3884 | 11221 | 1.152 | 0 | 0.47 | 0.54 | 42 | 0.4 | 33
50 | 15 | 116.8833 | 350 | 490 | 3932 | 11221 | 1.146 | 0 | 0.48 | 0.56 | 42 | 0.41 | 34
50 | 15 | 120.25 | 350 | 480 | 4144 | 11221 | 1.124 | 0 | 0.49 | 0.57 | 43 | 0.43 | 35
50 | 15 | 123.2167 | 350 | 490 | 4232 | 11222 | 1.116 | 0 | 0.5 | 0.58 | 44 | 0.44 | 36
50 | 15 | 126.2833 | 350 | 480 | 4373 | 11219 | 1.1 | 0 | 0.51 | 0.6 | 45 | 0.46 | 36
50 | 15 | 128.9833 | 350 | 490 | 4534 | 11221 | 1.086 | 0 | 0.52 | 0.61 | 46 | 0.47 | 37
50 | 15 | 131.9833 | 350 | 490 | 4569 | 11222 | 1.081 | 0 | 0.54 | 0.63 | 46 | 0.49 | 38
50 | 15 | 135.0833 | 350 | 490 | 4685 | 11220 | 1.072 | 0 | 0.55 | 0.64 | 47 | 0.5 | 39
50 | 15 | 138.2167 | 350 | 480 | 4859 | 11222 | 1.054 | 0 | 0.56 | 0.65 | 48 | 0.51 | 40
50 | 15 | 141.2167 | 350 | 490 | 5029 | 11220 | 1.04 | 0 | 0.57 | 0.67 | 49 | 0.53 | 41
50 | 15 | 143.8167 | 350 | 480 | 5089 | 11223 | 1.033 | 0 | 0.58 | 0.68 | 49 | 0.54 | 42
50 | 15 | 146.8833 | 350 | 490 | 5127 | 11222 | 1.031 | 0 | 0.59 | 0.7 | 50 | 0.55 | 42
50 | 15 | 149.8833 | 350 | 490 | 5240 | 11220 | 1.021 | 0 | 0.6 | 0.71 | 50 | 0.57 | 43
50 | 15 | 153.1833 | 350 | 480 | 5306 | 11222 | 1.016 | 0 | 0.61 | 0.72 | 51 | 0.58 | 44
50 | 15 | 156.0167 | 350 | 480 | 5400 | 11221 | 1.008 | 0 | 0.62 | 0.73 | 52 | 0.59 | 45
50 | 15 | 158.85 | 350 | 480 | 5528 | 11219 | 0.999 | 0 | 0.63 | 0.75 | 52 | 0.61 | 45
50 | 15 | 165.35 | 350 | 480 | 5732 | 11217 | 0.983 | 0 | 0.65 | 0.77 | 53 | 0.63 | 46
50 | 15 | 168.3833 | 350 | 480 | 5829 | 11214 | 0.976 | 0 | 0.66 | 0.78 | 54 | 0.64 | 47
50 | 15 | 171.3833 | 350 | 480 | 5964 | 11213 | 0.965 | 0 | 0.66 | 0.79 | 54 | 0.65 | 48
50 | 15 | 174.2167 | 350 | 480 | 6071 | 11214 | 0.957 | 0 | 0.67 | 0.8 | 55 | 0.67 | 48
50 | 15 | 179.8167 | 350 | 480 | 6261 | 11212 | 0.944 | 0 | 0.69 | 0.83 | 56 | 0.69 | 50
50 | 15 | 182.6833 | 350 | 480 | 6457 | 11213 | 0.932 | 0 | 0.7 | 0.84 | 56 | 0.7 | 50
50 | 15 | 186.25 | 350 | 490 | 6605 | 11212 | 0.922 | 0 | 0.71 | 0.85 | 57 | 0.71 | 51
50 | 15 | 188.95 | 350 | 490 | 6758 | 11211 | 0.913 | 0 | 0.72 | 0.86 | 57 | 0.73 | 51
50 | 15 | 191.5833 | 350 | 480 | 6826 | 11213 | 0.906 | 0 | 0.73 | 0.87 | 58 | 0.74 | 52
50 | 15 | 195.05 | 350 | 490 | 7064 | 11211 | 0.892 | 0 | 0.74 | 0.88 | 58 | 0.75 | 53
50 | 15 | 197.7833 | 350 | 480 | 7193 | 11208 | 0.884 | 0 | 0.74 | 0.9 | 59 | 0.76 | 53
50 | 15 | 200.55 | 350 | 490 | 7465 | 11211 | 0.875 | 0 | 0.75 | 0.91 | 59 | 0.78 | 54
50 | 15 | 204.1833 | 350 | 480 | 7481 | 11208 | 0.867 | 0 | 0.76 | 0.92 | 60 | 0.79 | 54
50 | 15 | 206.85 | 350 | 490 | 7546 | 11206 | 0.863 | 0 | 0.77 | 0.93 | 60 | 0.8 | 55
50 | 15 | 210.3833 | 350 | 480 | 7826 | 11208 | 0.847 | 0 | 0.78 | 0.95 | 61 | 0.81 | 55
50 | 15 | 212.8833 | 350 | 490 | 7957 | 11209 | 0.841 | 0 | 0.79 | 0.96 | 61 | 0.83 | 56
50 | 15 | 215.9167 | 350 | 480 | 8210 | 11207 | 0.832 | 0 | 0.8 | 0.97 | 62 | 0.84 | 56
50 | 15 | 219.0167 | 350 | 480 | 8247 | 11205 | 0.825 | 0 | 0.81 | 0.98 | 62 | 0.85 | 57
50 | 15 | 222.1833 | 350 | 480 | 8296 | 11209 | 0.821 | 0 | 0.82 | 1 | 63 | 0.86 | 58
50 | 15 | 225.3833 | 350 | 490 | 8569 | 11207 | 0.808 | 0 | 0.83 | 1.01 | 63 | 0.87 | 58
50 | 15 | 227.5833 | 350 | 480 | 8729 | 11207 | 0.8 | 0 | 0.84 | 1.02 | 64 | 0.89 | 59
50 | 15 | 230.7167 | 350 | 490 | 9110 | 11210 | 0.792 | 0 | 0.85 | 1.03 | 64 | 0.9 | 59
50 | 15 | 233.8833 | 350 | 490 | 9032 | 11209 | 0.785 | 0 | 0.86 | 1.04 | 64 | 0.91 | 60
50 | 15 | 237.0833 | 350 | 490 | 9078 | 11203 | 0.782 | 0 | 0.86 | 1.06 | 65 | 0.92 | 60
50 | 15 | 240.3833 | 350 | 480 | 9339 | 11206 | 0.77 | 0 | 0.87 | 1.07 | 65 | 0.94 | 61
50 | 15 | 242.6167 | 350 | 480 | 9524 | 11207 | 0.763 | 0 | 0.88 | 1.08 | 66 | 0.95 | 61
50 | 15 | 245.7167 | 350 | 480 | 10063 | 11205 | 0.754 | 0 | 0.89 | 1.09 | 66 | 0.96 | 62
50 | 15 | 248.75 | 350 | 480 | 9829 | 11206 | 0.749 | 0 | 0.9 | 1.11 | 67 | 0.98 | 62
50 | 15 | 251.85 | 350 | 490 | 9903 | 11208 | 0.745 | 0 | 0.91 | 1.12 | 67 | 0.99 | 62
50 | 15 | 254.95 | 350 | 480 | 10153 | 11202 | 0.735 | 0 | 0.92 | 1.13 | 67 | 1 | 63
50 | 15 | 258.1167 | 350 | 480 | 10300 | 11201 | 0.729 | 0 | 0.93 | 1.14 | 68 | 1.01 | 63
50 | 15 | 261.25 | 350 | 490 | 10960 | 11204 | 0.722 | 0 | 0.94 | 1.16 | 68 | 1.03 | 64
50 | 15 | 264.35 | 350 | 480 | 10635 | 11201 | 0.713 | 0 | 0.95 | 1.17 | 69 | 1.04 | 64
50 | 15 | 267.5167 | 350 | 480 | 10741 | 11275 | 0.71 | 0 | 0.96 | 1.18 | 69 | 1.05 | 65
50 | 15 | 269.6167 | 350 | 480 | 11031 | 11277 | 0.698 | 0 | 0.97 | 1.19 | 69 | 1.06 | 65
50 | 15 | 273.0833 | 350 | 490 | 11207 | 11272 | 0.692 | 0 | 0.98 | 1.21 | 70 | 1.08 | 66
50 | 15 | 276.1833 | 350 | 480 | 12037 | 11272 | 0.683 | 0 | 0.99 | 1.22 | 70 | 1.09 | 66
50 | 15 | 279.2833 | 350 | 490 | 11655 | 11273 | 0.675 | 0 | 1 | 1.23 | 70 | 1.1 | 66
50 | 15 | 282.35 | 350 | 480 | 11670 | 11272 | 0.673 | 0 | 1.01 | 1.25 | 71 | 1.12 | 67
50 | 15 | 285.4167 | 350 | 480 | 12054 | 11275 | 0.66 | 0 | 1.02 | 1.26 | 71 | 1.13 | 67
50 | 15 | 287.6167 | 350 | 480 | 12237 | 11273 | 0.653 | 0 | 1.03 | 1.27 | 72 | 1.14 | 68
50 | 15 | 290.65 | 350 | 490 | 13219 | 11271 | 0.644 | 0 | 1.04 | 1.28 | 72 | 1.15 | 68
53 | 15 | 5.1667 | 300 | 520 | 3113 | 14499 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 15 | 8.3667 | 300 | 510 | 3597 | 14609 | 1.186 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 12 | 0 | 0
53 | 15 | 11.4 | 300 | 520 | 3909 | 14565 | 1.147 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 14 | 0 | 0
53 | 15 | 14.3333 | 300 | 520 | 4311 | 14576 | 1.106 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 17 | 0 | 0
53 | 15 | 17.4333 | 300 | 520 | 4688 | 14607 | 1.069 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 20 | 0 | 0
53 | 15 | 20.5333 | 300 | 520 | 5040 | 14568 | 1.026 | 0.01 | 0.25 | 0.27 | 23 | 0 | 0
53 | 15 | 23.4 | 300 | 530 | 5265 | 14564 | 1.018 | 0.01 | 0.27 | 0.28 | 25 | 0 | 0
53 | 15 | 26.3 | 300 | 520 | 5504 | 14575 | 1 | 0.01 | 0.28 | 0.3 | 26 | 0 | 0
53 | 15 | 33.8167 | 260 | 510 | 6721 | 14568 | 0.914 | 0.01 | 0.36 | 0.39 | 32 | 0 | 0
53 | 15 | 36.8167 | 260 | 510 | 7041 | 14575 | 0.892 | 0 | 0.36 | 0.39 | 32 | 0.04 | 4
53 | 15 | 40.1 | 260 | 510 | 7091 | 14555 | 0.878 | 0 | 0.37 | 0.41 | 33 | 0.07 | 6
53 | 15 | 42.7833 | 260 | 510 | 7568 | 14563 | 0.861 | 0 | 0.39 | 0.43 | 35 | 0.09 | 9
53 | 15 | 45.8167 | 260 | 510 | 7894 | 14570 | 0.843 | 0 | 0.42 | 0.46 | 37 | 0.13 | 12
53 | 15 | 49.0167 | 260 | 510 | 8208 | 14567 | 0.826 | 0 | 0.43 | 0.48 | 38 | 0.15 | 14
53 | 15 | 52.0167 | 260 | 510 | 8533 | 14559 | 0.809 | 0 | 0.46 | 0.51 | 40 | 0.18 | 17
53 | 15 | 55.1167 | 260 | 510 | 8643 | 14565 | 0.802 | 0 | 0.47 | 0.52 | 41 | 0.21 | 19
53 | 15 | 58.0833 | 260 | 510 | 8817 | 14576 | 0.795 | 0 | 0.48 | 0.54 | 41 | 0.23 | 20
53 | 15 | 61.05 | 260 | 510 | 9168 | 14566 | 0.778 | 0 | 0.49 | 0.55 | 42 | 0.25 | 22
53 | 15 | 63.95 | 260 | 510 | 9606 | 14575 | 0.757 | 0 | 0.51 | 0.58 | 44 | 0.28 | 24
53 | 15 | 66.95 | 260 | 510 | 9868 | 14576 | 0.746 | 0 | 0.53 | 0.6 | 45 | 0.31 | 26
53 | 15 | 70.0167 | 260 | 520 | 10029 | 14566 | 0.737 | 0 | 0.55 | 0.62 | 46 | 0.33 | 28
53 | 15 | 73.15 | 260 | 510 | 10452 | 14575 | 0.72 | 0 | 0.56 | 0.64 | 47 | 0.35 | 30
53 | 15 | 76.05 | 260 | 510 | 10800 | 14570 | 0.708 | 0 | 0.58 | 0.66 | 48 | 0.38 | 31
53 | 15 | 78.7833 | 260 | 510 | 11071 | 14558 | 0.693 | 0 | 0.6 | 0.69 | 49 | 0.4 | 33
53 | 15 | 81.7167 | 260 | 510 | 11270 | 14565 | 0.687 | 0 | 0.62 | 0.71 | 50 | 0.43 | 34
53 | 15 | 85.2167 | 260 | 520 | 11478 | 14568 | 0.68 | 0 | 0.63 | 0.73 | 51 | 0.45 | 36
53 | 15 | 88.05 | 260 | 510 | 11904 | 14564 | 0.662 | 0 | 0.65 | 0.75 | 52 | 0.47 | 37
53 | 15 | 91.0833 | 260 | 520 | 12128 | 14564 | 0.656 | 0 | 0.66 | 0.77 | 53 | 0.49 | 39
53 | 15 | 94.0167 | 260 | 510 | 12421 | 14569 | 0.646 | 0 | 0.68 | 0.79 | 54 | 0.51 | 40
53 | 15 | 96.7167 | 260 | 510 | 12559 | 14569 | 0.641 | 0 | 0.69 | 0.8 | 55 | 0.53 | 41
53 | 15 | 99.95 | 260 | 510 | 12721 | 14560 | 0.635 | 0 | 0.71 | 0.82 | 56 | 0.55 | 42
53 | 15 | 103.1833 | 260 | 510 | 13375 | 14569 | 0.614 | 0 | 0.72 | 0.84 | 57 | 0.57 | 43
53 | 15 | 106.0167 | 260 | 510 | 13760 | 14569 | 0.601 | 0 | 0.74 | 0.86 | 57 | 0.6 | 45
53 | 15 | 108.85 | 260 | 510 | 14190 | 14562 | 0.588 | 0 | 0.76 | 0.89 | 59 | 0.62 | 46
53 | 15 | 112.1167 | 260 | 510 | 14656 | 14572 | 0.574 | 0 | 0.78 | 0.91 | 59 | 0.65 | 47
53 | 15 | 114.8167 | 260 | 510 | 14712 | 14576 | 0.572 | 0 | 0.79 | 0.93 | 60 | 0.67 | 49
53 | 15 | 123.6833 | 260 | 510 | 14497 | 14559 | 0.578 | 0 | 0.83 | 0.98 | 62 | 0.72 | 51
53 | 15 | 126.8167 | 260 | 510 | 14879 | 14555 | 0.566 | 0 | 0.83 | 0.99 | 62 | 0.74 | 52
53 | 15 | 129.9167 | 260 | 510 | 15110 | 14614 | 0.561 | 0 | 0.85 | 1 | 63 | 0.75 | 53
53 | 15 | 133.0167 | 260 | 510 | 15403 | 14568 | 0.552 | 0 | 0.86 | 1.02 | 64 | 0.77 | 54
53 | 15 | 136.0167 | 260 | 510 | 15614 | 14576 | 0.547 | 0 | 0.86 | 1.03 | 64 | 0.79 | 54
53 | 15 | 139.05 | 260 | 520 | 15968 | 14577 | 0.537 | 0 | 0.88 | 1.05 | 65 | 0.8 | 55
53 | 15 | 142.0167 | 260 | 520 | 16139 | 14563 | 0.532 | 0 | 0.89 | 1.06 | 65 | 0.82 | 56
53 | 15 | 144.6833 | 260 | 510 | 16231 | 14570 | 0.529 | 0 | 0.9 | 1.08 | 66 | 0.84 | 56
53 | 15 | 148.25 | 260 | 520 | 16528 | 14567 | 0.521 | 0 | 0.91 | 1.09 | 66 | 0.85 | 57
53 | 15 | 150.9167 | 260 | 510 | 16672 | 14570 | 0.518 | 0 | 0.92 | 1.1 | 66 | 0.87 | 58
53 | 15 | 153.7167 | 260 | 510 | 16765 | 14577 | 0.515 | 0 | 0.93 | 1.11 | 67 | 0.88 | 58
53 | 15 | 156.55 | 260 | 510 | 16944 | 14577 | 0.511 | 0 | 0.93 | 1.13 | 67 | 0.9 | 59
53 | 15 | 160.15 | 260 | 520 | 16913 | 14573 | 0.509 | 0 | 0.94 | 1.14 | 68 | 0.91 | 60
53 | 15 | 162.85 | 260 | 510 | 17312 | 14559 | 0.501 | 0 | 0.95 | 1.15 | 68 | 0.93 | 60
53 | 15 | 165.55 | 260 | 510 | 17392 | 14567 | 0.499 | 0 | 0.96 | 1.17 | 68 | 0.94 | 61
53 | 15 | 168.6167 | 260 | 510 | 17695 | 14587 | 0.492 | 0 | 0.97 | 1.18 | 69 | 0.96 | 61
53 | 15 | 171.6833 | 260 | 510 | 17808 | 14570 | 0.489 | 0 | 0.98 | 1.19 | 69 | 0.97 | 62
53 | 15 | 178.0167 | 260 | 510 | 18176 | 14566 | 0.48 | 0 | 0.99 | 1.21 | 70 | 1 | 63
53 | 15 | 181.2167 | 260 | 510 | 18380 | 14564 | 0.475 | 0 | 1 | 1.22 | 70 | 1.01 | 63
53 | 15 | 183.3167 | 260 | 510 | 18534 | 14574 | 0.471 | 0 | 1.01 | 1.24 | 71 | 1.02 | 64
53 | 15 | 189.5833 | 260 | 510 | 18576 | 14572 | 0.468 | 0 | 1.02 | 1.26 | 71 | 1.05 | 65
53 | 15 | 193.25 | 260 | 510 | 18890 | 14557 | 0.464 | 0 | 1.03 | 1.27 | 72 | 1.06 | 65
53 | 15 | 195.3833 | 260 | 510 | 18976 | 14568 | 0.462 | 0 | 1.04 | 1.28 | 72 | 1.07 | 65
53 | 15 | 198.45 | 260 | 510 | 19376 | 14564 | 0.453 | 0 | 1.05 | 1.29 | 72 | 1.09 | 66
53 | 15 | 201.55 | 260 | 510 | 19508 | 14575 | 0.449 | 0 | 1.05 | 1.3 | 72 | 1.1 | 66
53 | 15 | 204.65 | 260 | 520 | 19455 | 14557 | 0.446 | 0 | 1.06 | 1.31 | 73 | 1.11 | 67
53 | 15 | 207.85 | 260 | 510 | 19667 | 14567 | 0.445 | 0 | 1.07 | 1.32 | 73 | 1.12 | 67
53 | 15 | 210.9833 | 260 | 510 | 20015 | 14569 | 0.439 | 0 | 1.08 | 1.33 | 73 | 1.13 | 67
53 | 15 | 214.1167 | 260 | 510 | 20905 | 14570 | 0.431 | 0 | 1.08 | 1.34 | 74 | 1.15 | 68
53 | 15 | 222.95 | 260 | 510 | 20608 | 14577 | 0.425 | 0 | 1.11 | 1.38 | 74 | 1.18 | 69
53 | 15 | 226.1167 | 260 | 510 | 20814 | 14561 | 0.421 | 0 | 1.11 | 1.39 | 75 | 1.19 | 69
53 | 15 | 229.15 | 260 | 510 | 21075 | 14563 | 0.416 | 0 | 1.12 | 1.4 | 75 | 1.21 | 70
53 | 15 | 232.2833 | 260 | 510 | 21230 | 14571 | 0.411 | 0 | 1.13 | 1.41 | 75 | 1.22 | 70
53 | 15 | 237.45 | 260 | 510 | 21716 | 14570 | 0.403 | 0 | 1.15 | 1.43 | 76 | 1.24 | 71
53 | 15 | 240.55 | 260 | 510 | 21984 | 14560 | 0.398 | 0 | 1.15 | 1.44 | 76 | 1.26 | 71
53 | 15 | 243.55 | 260 | 510 | 22205 | 14568 | 0.393 | 0 | 1.16 | 1.45 | 76 | 1.27 | 72
69 | 15 | 5.05 | 350 | 520 | 2700 | 10176 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 8.25 | 350 | 530 | 3039 | 10216 | 1.259 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 10.85 | 350 | 530 | 3263 | 10206 | 1.231 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 14.35 | 350 | 510 | 3473 | 10201 | 1.199 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 17.1167 | 350 | 510 | 3663 | 10201 | 1.178 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 19.8167 | 350 | 510 | 4321 | 10204 | 1.148 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 23.15 | 350 | 520 | 4144 | 10216 | 1.123 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 26.3167 | 350 | 520 | 4328 | 10211 | 1.106 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 29.15 | 350 | 520 | 4624 | 10216 | 1.075 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 32.3833 | 350 | 520 | 4839 | 10203 | 1.056 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 35.05 | 350 | 520 | 5184 | 10209 | 1.025 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 38.3833 | 350 | 520 | 5295 | 10214 | 1.017 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 40.95 | 350 | 520 | 5512 | 10211 | 1.002 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 44.3167 | 350 | 520 | 5749 | 10220 | 0.982 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 47.1167 | 350 | 520 | 6000 | 10206 | 0.963 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 50.3167 | 350 | 520 | 6991 | 10205 | 0.942 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 52.95 | 350 | 520 | 6506 | 10205 | 0.928 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 56.0833 | 350 | 520 | 6728 | 10213 | 0.915 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 59.25 | 350 | 520 | 7024 | 10219 | 0.895 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 61.9833 | 350 | 520 | 7264 | 10209 | 0.879 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 65.45 | 350 | 520 | 7358 | 10155 | 0.867 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 68.3833 | 350 | 520 | 7713 | 10206 | 0.854 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 70.9833 | 350 | 520 | 7944 | 10204 | 0.841 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 74.3167 | 350 | 520 | 8256 | 10210 | 0.824 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 76.8833 | 350 | 520 | 8543 | 10208 | 0.808 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 80.3833 | 350 | 520 | 8864 | 10225 | 0.79 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 83.2167 | 350 | 520 | 9060 | 10205 | 0.784 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 85.95 | 350 | 520 | 9312 | 10211 | 0.773 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 89.25 | 350 | 520 | 9698 | 10211 | 0.753 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 92.4833 | 350 | 520 | 9952 | 10208 | 0.742 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 95.85 | 350 | 520 | 10263 | 10224 | 0.726 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 98.05 | 350 | 520 | 10556 | 10208 | 0.717 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 101.45 | 350 | 520 | 10769 | 10207 | 0.708 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 103.9167 | 350 | 520 | 11106 | 10204 | 0.695 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 107.35 | 350 | 520 | 11504 | 10214 | 0.679 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 109.95 | 350 | 510 | 12063 | 10212 | 0.659 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 115.9167 | 350 | 520 | 12111 | 10210 | 0.659 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 119.35 | 350 | 520 | 12559 | 10209 | 0.642 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 122.5333 | 350 | 520 | 12945 | 10209 | 0.629 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 125.4833 | 350 | 520 | 13231 | 10224 | 0.617 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 127.9167 | 350 | 520 | 13556 | 10203 | 0.609 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 131.2167 | 350 | 520 | 13755 | 10205 | 0.604 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 134.5167 | 350 | 520 | 14191 | 10213 | 0.589 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 137.5167 | 350 | 520 | 14416 | 10222 | 0.581 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 140.2833 | 350 | 510 | 14965 | 10227 | 0.564 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 143.0167 | 350 | 520 | 15182 | 10210 | 0.559 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 145.9167 | 350 | 520 | 15440 | 10208 | 0.553 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 149.55 | 350 | 520 | 15758 | 10216 | 0.543 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 152.2833 | 350 | 510 | 15952 | 10216 | 0.537 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 155.2833 | 350 | 520 | 15935 | 10150 | 0.529 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 158.15 | 350 | 520 | 16480 | 10204 | 0.523 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 160.8833 | 350 | 520 | 16697 | 10212 | 0.517 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 166.8167 | 350 | 520 | 17165 | 10212 | 0.506 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 169.9167 | 350 | 510 | 17654 | 10213 | 0.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 176.0167 | 350 | 520 | 17887 | 10204 | 0.488 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 179.05 | 350 | 520 | 18214 | 10210 | 0.48 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 182.2833 | 350 | 520 | 18419 | 10209 | 0.475 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 185.3833 | 350 | 520 | 18772 | 10227 | 0.466 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 188.55 | 350 | 520 | 19063 | 10208 | 0.46 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 190.75 | 350 | 520 | 19280 | 10203 | 0.455 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 193.75 | 350 | 520 | 19540 | 10212 | 0.448 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 199.8833 | 350 | 520 | 19884 | 10211 | 0.437 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 206.2833 | 350 | 520 | 20128 | 10208 | 0.436 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 209.45 | 350 | 520 | 20343 | 10207 | 0.432 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 212.55 | 350 | 520 | 20591 | 10207 | 0.427 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 215.65 | 350 | 520 | 20636 | 10220 | 0.422 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 217.95 | 350 | 520 | 20976 | 10207 | 0.418 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 224.4167 | 350 | 520 | 21086 | 10211 | 0.416 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 227.5167 | 350 | 520 | 21134 | 10208 | 0.415 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 229.7167 | 350 | 520 | 21262 | 10210 | 0.403 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 236.0167 | 350 | 520 | 21249 | 10210 | 0.413 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 239.3167 | 350 | 520 | 21468 | 10211 | 0.408 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 242.55 | 350 | 520 | 21530 | 10201 | 0.407 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 245.6833 | 350 | 520 | 21601 | 10222 | 0.402 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 247.75 | 350 | 520 | 21885 | 10207 | 0.4 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 254.05 | 350 | 520 | 22143 | 10212 | 0.395 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 257.15 | 350 | 520 | 22300 | 10209 | 0.392 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 260.25 | 350 | 520 | 22560 | 10210 | 0.384 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 265.95 | 350 | 520 | 22832 | 10213 | 0.382 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 15 | 269.15 | 350 | 520 | 23017 | 10214 | 0.378 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 14 | 5.1833 | 370 | 520 | 2531 | 14505 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 14 | 8.1167 | 370 | 520 | 2951 | 14545 | 1.276 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 11 | 0 | 0
74 | 14 | 11.3 | 370 | 520 | 3162 | 14551 | 1.246 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 12 | 0 | 0
74 | 14 | 14.3833 | 370 | 510 | 3317 | 14543 | 1.22 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 13 | 0 | 0
74 | 14 | 17.4333 | 370 | 520 | 3553 | 14535 | 1.191 | 0 | 0.15 | 0.16 | 15 | 0 | 0
74 | 14 | 20.35 | 370 | 510 | 3901 | 14536 | 1.149 | 0 | 0.19 | 0.19 | 17 | 0 | 0
74 | 14 | 23.35 | 370 | 510 | 4018 | 14538 | 1.137 | 0 | 0.2 | 0.21 | 19 | 0 | 0
74 | 14 | 26.4 | 370 | 510 | 4187 | 14532 | 1.118 | 0 | 0.21 | 0.22 | 20 | 0 | 0
74 | 14 | 28.8333 | 370 | 520 | 4465 | 14546 | 1.09 | 0 | 0.23 | 0.24 | 21 | 0 | 0
74 | 14 | 32.45 | 370 | 520 | 4664 | 14542 | 1.072 | 0 | 0.25 | 0.26 | 23 | 0 | 0
74 | 14 | 35.4667 | 370 | 520 | 5537 | 14550 | 1.051 | 0 | 0.27 | 0.28 | 24 | 0.02 | 2
74 | 14 | 37.9 | 370 | 520 | 5039 | 14546 | 1.039 | 0 | 0.28 | 0.3 | 25 | 0.04 | 4
74 | 14 | 44.0333 | 370 | 510 | 5295 | 14541 | 1.016 | 0 | 0.3 | 0.32 | 27 | 0.09 | 8
74 | 14 | 46.95 | 370 | 520 | 5506 | 14558 | 1 | 0 | 0.31 | 0.33 | 28 | 0.1 | 10
74 | 14 | 50 | 370 | 500 | 6352 | 14552 | 0.978 | 0 | 0.33 | 0.35 | 29 | 0.12 | 12
74 | 14 | 52.9333 | 370 | 510 | 5923 | 14545 | 0.968 | 0 | 0.34 | 0.36 | 30 | 0.14 | 13
74 | 14 | 59 | 370 | 520 | 6254 | 14553 | 0.945 | 0 | 0.36 | 0.38 | 32 | 0.18 | 16
74 | 14 | 61.9 | 370 | 510 | 6608 | 14533 | 0.921 | 0 | 0.37 | 0.4 | 33 | 0.19 | 18
74 | 14 | 65.5167 | 370 | 520 | 7284 | 14541 | 0.878 | 0 | 0.4 | 0.43 | 35 | 0.22 | 20
74 | 14 | 71.3333 | 370 | 520 | 7388 | 14548 | 0.871 | 0 | 0.43 | 0.46 | 37 | 0.26 | 23
74 | 14 | 77.3 | 370 | 520 | 7504 | 14549 | 0.865 | 0 | 0.45 | 0.49 | 38 | 0.29 | 25
74 | 14 | 80.4 | 370 | 520 | 8009 | 14540 | 0.836 | 0 | 0.47 | 0.5 | 39 | 0.31 | 26
74 | 14 | 86.3667 | 370 | 520 | 7855 | 14548 | 0.846 | 0 | 0.48 | 0.52 | 41 | 0.33 | 28
74 | 14 | 89.4 | 370 | 520 | 8099 | 14547 | 0.832 | 0 | 0.49 | 0.54 | 41 | 0.35 | 29
74 | 14 | 92.45 | 370 | 520 | 8237 | 14544 | 0.825 | 0 | 0.5 | 0.55 | 42 | 0.36 | 30
74 | 14 | 95.3833 | 370 | 510 | 8821 | 14553 | 0.794 | 0 | 0.52 | 0.57 | 43 | 0.38 | 31
74 | 14 | 101.3167 | 370 | 520 | 8791 | 14552 | 0.795 | 0 | 0.53 | 0.59 | 44 | 0.41 | 33
74 | 14 | 104.4333 | 370 | 520 | 9196 | 14548 | 0.776 | 0 | 0.55 | 0.6 | 45 | 0.42 | 34
74 | 14 | 107.3333 | 370 | 520 | 9424 | 14536 | 0.766 | 0 | 0.56 | 0.61 | 46 | 0.44 | 35
74 | 14 | 110.3833 | 370 | 510 | 9724 | 14544 | 0.751 | 0 | 0.57 | 0.63 | 46 | 0.45 | 36
74 | 14 | 115.9667 | 370 | 520 | 9918 | 14539 | 0.746 | 0 | 0.59 | 0.65 | 48 | 0.48 | 38
74 | 14 | 119.5667 | 370 | 520 | 10156 | 14549 | 0.733 | 0 | 0.6 | 0.67 | 48 | 0.49 | 39
74 | 14 | 122.3167 | 370 | 520 | 10320 | 14551 | 0.726 | 0 | 0.61 | 0.68 | 49 | 0.51 | 40
74 | 14 | 125.4 | 370 | 510 | 10559 | 14549 | 0.71 | 0 | 0.62 | 0.69 | 50 | 0.52 | 40
74 | 14 | 131.3333 | 370 | 520 | 10896 | 14552 | 0.703 | 0 | 0.64 | 0.72 | 51 | 0.55 | 42
74 | 14 | 134.3 | 370 | 520 | 11056 | 14543 | 0.696 | 0 | 0.65 | 0.73 | 52 | 0.56 | 43
74 | 14 | 137.4333 | 370 | 520 | 11197 | 14536 | 0.691 | 0 | 0.66 | 0.74 | 52 | 0.58 | 44
74 | 14 | 140.6 | 370 | 510 | 12176 | 14550 | 0.659 | 0 | 0.67 | 0.76 | 53 | 0.59 | 44
74 | 14 | 146.2 | 370 | 520 | 11934 | 14548 | 0.664 | 0 | 0.69 | 0.78 | 54 | 0.62 | 46
74 | 14 | 149.2167 | 370 | 520 | 12242 | 14550 | 0.652 | 0 | 0.71 | 0.79 | 55 | 0.63 | 47
74 | 14 | 152.3 | 370 | 510 | 12449 | 14551 | 0.645 | 0 | 0.72 | 0.81 | 55 | 0.65 | 47
74 | 14 | 155.2667 | 370 | 520 | 12860 | 14532 | 0.631 | 0 | 0.73 | 0.82 | 56 | 0.66 | 48
74 | 14 | 158.6 | 370 | 520 | 13101 | 14546 | 0.623 | 0 | 0.74 | 0.84 | 56 | 0.68 | 49
74 | 14 | 163.9333 | 370 | 520 | 12945 | 14549 | 0.628 | 0 | 0.76 | 0.86 | 57 | 0.7 | 50
74 | 14 | 167.1 | 370 | 520 | 13263 | 14542 | 0.617 | 0 | 0.77 | 0.87 | 58 | 0.71 | 51
74 | 14 | 170.3667 | 370 | 520 | 13440 | 14543 | 0.608 | 0 | 0.78 | 0.89 | 58 | 0.73 | 51
74 | 14 | 173.5667 | 370 | 520 | 13868 | 14534 | 0.597 | 0 | 0.79 | 0.9 | 59 | 0.74 | 52
74 | 14 | 176.6333 | 370 | 520 | 13975 | 14546 | 0.595 | 0 | 0.8 | 0.91 | 59 | 0.75 | 53
74 | 14 | 178.8 | 370 | 520 | 14096 | 14545 | 0.591 | 0 | 0.81 | 0.92 | 60 | 0.77 | 53
74 | 14 | 181.8333 | 370 | 520 | 14329 | 14534 | 0.584 | 0 | 0.82 | 0.94 | 61 | 0.78 | 54
74 | 14 | 185 | 370 | 520 | 14733 | 14545 | 0.572 | 0 | 0.83 | 0.95 | 61 | 0.8 | 55
74 | 14 | 194.5333 | 370 | 520 | 14832 | 14549 | 0.569 | 0 | 0.86 | 0.99 | 62 | 0.83 | 56
74 | 14 | 196.8333 | 370 | 510 | 15040 | 14547 | 0.563 | 0 | 0.87 | 1 | 63 | 0.85 | 57
74 | 14 | 199.8667 | 370 | 510 | 15288 | 14559 | 0.552 | 0 | 0.88 | 1.01 | 63 | 0.86 | 57
74 | 14 | 202.9667 | 370 | 520 | 15490 | 14543 | 0.548 | 0 | 0.89 | 1.02 | 64 | 0.87 | 58
74 | 14 | 206.0667 | 370 | 520 | 15615 | 14553 | 0.547 | 0 | 0.89 | 1.03 | 64 | 0.88 | 58
74 | 14 | 209.2 | 370 | 510 | 15943 | 14536 | 0.537 | 0 | 0.91 | 1.05 | 65 | 0.9 | 59
74 | 14 | 212.4667 | 370 | 520 | 16127 | 14548 | 0.532 | 0 | 0.92 | 1.06 | 65 | 0.91 | 59
74 | 14 | 215.5333 | 370 | 520 | 16258 | 14550 | 0.529 | 0 | 0.93 | 1.07 | 65 | 0.92 | 60
74 | 14 | 217.7667 | 370 | 520 | 16384 | 14547 | 0.525 | 0 | 0.93 | 1.08 | 66 | 0.93 | 60
74 | 14 | 220.9333 | 370 | 520 | 16565 | 14558 | 0.521 | 0 | 0.94 | 1.09 | 66 | 0.94 | 61
74 | 14 | 224.0667 | 370 | 520 | 16690 | 14552 | 0.517 | 0 | 0.95 | 1.11 | 67 | 0.96 | 61
74 | 14 | 227.3667 | 370 | 520 | 16848 | 14543 | 0.512 | 0 | 0.96 | 1.12 | 67 | 0.97 | 62
74 | 14 | 230.4 | 370 | 510 | 16914 | 14544 | 0.497 | 0 | 0.97 | 1.13 | 67 | 0.98 | 62
74 | 14 | 236.6 | 370 | 520 | 17375 | 14542 | 0.5 | 0 | 0.99 | 1.15 | 68 | 1.01 | 63
74 | 14 | 239.6667 | 370 | 520 | 17650 | 14550 | 0.493 | 0 | 1 | 1.17 | 69 | 1.02 | 64
74 | 14 | 241.7333 | 370 | 520 | 18075 | 14549 | 0.483 | 0 | 1.01 | 1.18 | 69 | 1.03 | 64
74 | 14 | 245.9 | 370 | 520 | 18027 | 14535 | 0.476 | 0 | 1.02 | 1.19 | 69 | 1.05 | 65
74 | 14 | 248.0333 | 370 | 520 | 18497 | 14547 | 0.473 | 0 | 1.03 | 1.21 | 70 | 1.06 | 65
74 | 14 | 251.1667 | 370 | 520 | 18656 | 14548 | 0.47 | 0 | 1.03 | 1.22 | 70 | 1.07 | 65
74 | 14 | 254.2667 | 370 | 520 | 19060 | 14560 | 0.46 | 0 | 1.05 | 1.23 | 70 | 1.09 | 66
74 | 14 | 257.3667 | 370 | 520 | 19312 | 14559 | 0.453 | 0 | 1.06 | 1.24 | 71 | 1.1 | 66
74 | 14 | 260.5333 | 370 | 520 | 19367 | 14560 | 0.452 | 0 | 1.07 | 1.26 | 71 | 1.11 | 67
74 | 14 | 263.5667 | 370 | 520 | 19595 | 14543 | 0.448 | 0 | 1.08 | 1.27 | 72 | 1.13 | 67
74 | 14 | 266.7 | 370 | 520 | 19842 | 14539 | 0.442 | 0 | 1.09 | 1.28 | 72 | 1.14 | 68
74 | 14 | 268.9333 | 370 | 520 | 20167 | 14540 | 0.435 | 0 | 1.1 | 1.3 | 72 | 1.15 | 68